睢县2021年安全饮水巩固提升项目明细表

| 乡镇 | 工程地点 | 主要建设内容 | 改善供水覆盖人口（人） | 工程总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙乡 | 李楼水厂 | 新建蓄水池1座，新打水源井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，变压器1台，铺设管网38km及入户计量设施，新建1处水源井保护标识 | 30950 | 400 |
| 西陵镇 | 榆厢供水站 | 更新管网20km及入户计量设施 | 4727 | 110 |
| 西陵镇 | 庞屯供水站 | 新打水源井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 18271 | 60 |
| 长岗镇 | 大张水厂 | 新打水源井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，新建1处水源井保护标识。 | 15249 | 71 |
| 潮庄镇 | 赵楼水厂 | 新打水源井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 11209 | 60 |
| 胡堂乡 | 胡堂水厂 | 新打水源井1眼，配套潜水泵1套，变压器1台，新建1处水源井保护标识。 | 15343 | 60 |
| 尚屯镇 | 荒庄水厂 | 增加消毒设备1台 | 22149 | 11 |
| 尚屯镇 | 付庄水厂 | 增加消毒设备1台 | 18174 | 11 |
| 涧岗乡 | 黄大庄水厂 | 增加消毒设备1台，变压器1台 | 21799 | 11 |
| 河堤乡 | 杨贵楼水厂 | 增加消毒设备1台 | 26828 | 11 |
| 董店乡 | 北苑水厂 | 增加消毒设备1台 | 10822 | 11 |
| 蓼堤镇 | 蓼堤水厂 | 增加消毒设备1台 | 26245 | 11 |
| 城郊乡 | 辛屯水厂 | 连接黄堤口村供水主管网1km；建设规模化水厂自动化信息系统 | 17279 | 673 |
| 合计 |  |  | 239045 | 1500 |