## Sheet1
睢县市场监督管理局270批次合格数据表(2020年第三期抽检信息公示数据)
序号 | 报告编号 | 抽样编号 | 采/（送）样 日期 | 样品名称 | 样品批号 | 生产日期 | 执行标准 | 检测项目 | 单位 | 检测方法 | 限值 | 结果 | 判定
1 | ZCJC-SP2020060002101 | NCP20411422461632794 | 2020-06-03 | 白糖罂荔枝 | / | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632794 | 2020-06-03 | 白糖罂荔枝 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 1 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632794 | 2020-06-03 | 白糖罂荔枝 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 多菌灵 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.12μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632794 | 2020-06-03 | 白糖罂荔枝 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
2 | ZCJC-SP2020060002102 | NCP20411422461632795 | 2020-06-03 | 黑李子 | / | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632795 | 2020-06-03 | 黑李子 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632795 | 2020-06-03 | 黑李子 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 多菌灵 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 0.5 | 1.06×10⁻² | 合格
|  | NCP20411422461632795 | 2020-06-03 | 黑李子 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
3 | ZCJC-SP2020060002103 | NCP20411422461632796 | 2020-06-03 | 鲜桃 | / | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632796 | 2020-06-03 | 鲜桃 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632796 | 2020-06-03 | 鲜桃 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 氟虫腈 | mg/kg | GB 23200.34-2016 | ≤ 0.02 | 未检出（定量限0.002mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632796 | 2020-06-03 | 鲜桃 |  | 2020-06-02 | GB 2763-2019 | 多菌灵 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 2 | 未检出（检出限0.12μg/kg） | 合格
4 | ZCJC-SP2020060002104 | NCP20411422461632810 | 2020-06-03 | 小龙虾 | / | 2020-06-03 | GB 31650-2019，农业农村部公告第 250 号，GB 2762-2017 | 呋喃西林代谢物 | μg/kg | 农业部783号公告-1-2006 | 不得检出 | 未检出（定量限0.5μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632810 | 2020-06-03 | 小龙虾 |  | 2020-06-03 | GB 31650-2019，农业农村部公告第 250 号，GB 2762-2017 | 恩诺沙星 | μg/kg | GB/T 20366-2006 | ≤ 100 | 未检出（定量限：恩诺沙星1.0μg/kg；环丙沙星1.0μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632810 | 2020-06-03 | 小龙虾 |  | 2020-06-03 | GB 31650-2019，农业农村部公告第 250 号，GB 2762-2017 | 呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 农业部783号公告-1-2006 | 不得检出 | 未检出（定量限0.5μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632810 | 2020-06-03 | 小龙虾 |  | 2020-06-03 | GB 31650-2019，农业农村部公告第 250 号，GB 2762-2017 | 镉(以Cd计) | mg/kg | GB 5009.15-2014 | ≤ 0.5 | 未检出（定量限0.003mg/kg） | 合格
5 | ZCJC-SP2020060002105 | NCP20411422461632811 | 2020-06-03 | 无沙花蛤 | / | 2020-06-03 | 农业农村部公告第250号,GB 31650-2019,GB 2762-2017 | 氯霉素 | μg/kg | GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法) | 不得检出 | 未检出（测定低限0.1μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632811 | 2020-06-03 | 无沙花蛤 |  | 2020-06-03 | 农业农村部公告第250号,GB 31650-2019,GB 2762-2017 | 恩诺沙星 | μg/kg | GB/T 20366-2006 | ≤ 100 | 未检出（定量限：恩诺沙星1.0μg/kg；环丙沙星1.0μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632811 | 2020-06-03 | 无沙花蛤 |  | 2020-06-03 | 农业农村部公告第250号,GB 31650-2019,GB 2762-2017 | 镉(以Cd计) | mg/kg | GB 5009.15-2014 | ≤ 2.0 | 0.22 | 合格
6 | ZCJC-SP2020060002106 | NCP20411422461632812 | 2020-06-03 | 羊肉 | / | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，农业部公告第2292号，GB 31650-2019 | 氧氟沙星 | μg/kg | GB/T 21312-2007 | 不得检出 | 未检出（定量限3.0μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632812 | 2020-06-03 | 羊肉 |  | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，农业部公告第2292号，GB 31650-2019 | 恩诺沙星 | μg/kg | GB/T 21312-2007 | ≤ 100 | 未检出（定量限：恩诺沙星3.0μg/kg；环丙沙星8μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632812 | 2020-06-03 | 羊肉 |  | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，农业部公告第2292号，GB 31650-2019 | 克伦特罗 | μg/kg | GB/T 22286-2008 | 不得检出 | 未检出（检出限0.5μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632812 | 2020-06-03 | 羊肉 |  | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，农业部公告第2292号，GB 31650-2019 | 沙丁胺醇 | μg/kg | GB/T 22286-2008 | 不得检出 | 未检出（检出限0.5μg/kg） | 合格
7 | ZCJC-SP2020060002107 | NCP20411422461632813 | 2020-06-03 | 牛肉 | / | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，GB 31650-2019 | 地塞米松 | μg/kg | GB/T 21981-2008 | ≤ 1.0 | 未检出（测定低限0.4μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632813 | 2020-06-03 | 牛肉 |  | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，GB 31650-2019 | 克伦特罗 | μg/kg | GB/T 22286-2008 | 不得检出 | 未检出（检出限0.5μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632813 | 2020-06-03 | 牛肉 |  | 2020-06-03 | 整顿办函[2010]50号，GB 31650-2019 | 沙丁胺醇 | μg/kg | GB/T 22286-2008 | 不得检出 | 未检出（检出限0.5μg/kg） | 合格
8 | ZCJC-SP2020060002109 | NCP20411422461632816 | 2020-06-04 | 姜 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632816 | 2020-06-04 | 姜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲拌磷 | mg/kg | GB 23200.8-2016 | ≤ 0.01 | 未检出（定量限0.0126mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632816 | 2020-06-04 | 姜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632816 | 2020-06-04 | 姜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氟虫腈 | mg/kg | SN/T 4039-2014 | ≤ 0.02 | 未检出（测定低限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632816 | 2020-06-04 | 姜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
9 | ZCJC-SP2020060002110 | NCP20411422461632817 | 2020-06-04 | 辣椒 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.003mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632817 | 2020-06-04 | 辣椒 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632817 | 2020-06-04 | 辣椒 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
10 | ZCJC-SP2020060002111 | NCP20411422461632818 | 2020-06-04 | 甜椒 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632818 | 2020-06-04 | 甜椒 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632818 | 2020-06-04 | 甜椒 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.3 | 未检出（检出限0.0005mg/kg） | 合格
11 | ZCJC-SP2020060002112 | NCP20411422461632819 | 2020-06-04 | 大白菜 | / | 2020-05-15 | GB 2763-2019 | 啶虫脒 | mg/kg | GB/T 23584-2009 | ≤ 1 | 未检出（定量限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632819 | 2020-06-04 | 大白菜 |  | 2020-05-15 | GB 2763-2019 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632819 | 2020-06-04 | 大白菜 |  | 2020-05-15 | GB 2763-2019 | 氟虫腈 | mg/kg | SN/T 4039-2014 | ≤ 0.02 | 未检出（测定低限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632819 | 2020-06-04 | 大白菜 |  | 2020-05-15 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632819 | 2020-06-04 | 大白菜 |  | 2020-05-15 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
12 | ZCJC-SP2020060002113 | NCP20411422461632820 | 2020-06-04 | 金针菇 | / | 2020-06-03 | GB 2762-2017，GB 2760-2014，GB 2763-2019 | 镉(以Cd计) | mg/kg | GB 5009.15-2014 | ≤ 0.2 | 未检出（定量限0.003mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632820 | 2020-06-04 | 金针菇 |  | 2020-06-03 | GB 2762-2017，GB 2760-2014，GB 2763-2019 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.0005mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632820 | 2020-06-04 | 金针菇 |  | 2020-06-03 | GB 2762-2017，GB 2760-2014，GB 2763-2019 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.003mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632820 | 2020-06-04 | 金针菇 |  | 2020-06-03 | GB 2762-2017，GB 2760-2014，GB 2763-2019 | 二氧化硫残留量 | g/kg | GB 5009.34-2016 | 不得使用 | 未检出（定量限10.0mg/kg） | 合格
13 | ZCJC-SP2020060002114 | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲拌磷 | mg/kg | GB 23200.8-2016 | ≤ 0.01 | 未检出（定量限0.0126mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲基异柳磷 | mg/kg | GB/T 5009.144-2003 | ≤ 0.01 | 未检出（检出限0.004mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氟虫腈 | mg/kg | SN/T 4039-2014 | ≤ 0.02 | 未检出（测定低限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632821 | 2020-06-04 | 小西芹 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 水胺硫磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.03mg/kg） | 合格
14 | ZCJC-SP2020060002115 | NCP20411422461632822 | 2020-06-04 | 西红柿 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632822 | 2020-06-04 | 西红柿 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632822 | 2020-06-04 | 西红柿 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632822 | 2020-06-04 | 西红柿 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
15 | ZCJC-SP2020060002116 | NCP20411422461632823 | 2020-06-04 | 黄瓜 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 腐霉利 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 2 | 0.0037 | 合格
|  | NCP20411422461632823 | 2020-06-04 | 黄瓜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632823 | 2020-06-04 | 黄瓜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 多菌灵 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 2 | 未检出（检出限0.12μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632823 | 2020-06-04 | 黄瓜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 毒死蜱 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.1 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632823 | 2020-06-04 | 黄瓜 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
16 | ZCJC-SP2020060002117 | NCP20411422461632824 | 2020-06-04 | 茄子 | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632824 | 2020-06-04 | 茄子 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 水胺硫磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.03mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632824 | 2020-06-04 | 茄子 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632824 | 2020-06-04 | 茄子 |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
17 | ZCJC-SP2020060002118 | NCP20411422461632825 | 2020-06-04 | 白甜瓜 | / | 2020-05-29 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632825 | 2020-06-04 | 白甜瓜 |  | 2020-05-29 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632825 | 2020-06-04 | 白甜瓜 |  | 2020-05-29 | GB 2763-2019 | 甲基异柳磷 | mg/kg | GB/T 5009.144-2003 | ≤ 0.01 | 未检出（检出限0.004mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632825 | 2020-06-04 | 白甜瓜 |  | 2020-05-29 | GB 2763-2019 | 烯酰吗啉 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.09μg/kg） | 合格
18 | ZCJC-SP2020060002119 | NCP20411422461632826 | 2020-06-04 | 绿宝(甜瓜) | / | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632826 | 2020-06-04 | 绿宝(甜瓜) |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632826 | 2020-06-04 | 绿宝(甜瓜) |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 甲基异柳磷 | mg/kg | GB/T 5009.144-2003 | ≤ 0.01 | 未检出（检出限0.004mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632826 | 2020-06-04 | 绿宝(甜瓜) |  | 2020-06-03 | GB 2763-2019 | 烯酰吗啉 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.09μg/kg） | 合格
19 | ZCJC-SP2020060002120 | NCP20411422461632827 | 2020-06-04 | 葡萄 | / | 2020-06-01 | GB 2763-2019 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.0005mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632827 | 2020-06-04 | 葡萄 |  | 2020-06-01 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632827 | 2020-06-04 | 葡萄 |  | 2020-06-01 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
20 | ZCJC-SP2020060002121 | NCP20411422461632828 | 2020-06-04 | 橙 | / | 2020-05-17 | GB 2763-2019 | 水胺硫磷 | mg/kg | GB/T 5009.20-2003(第一法) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.005mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632828 | 2020-06-04 | 橙 |  | 2020-05-17 | GB 2763-2019 | 克百威 | mg/kg | NY/T 761-2008(第3部分) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632828 | 2020-06-04 | 橙 |  | 2020-05-17 | GB 2763-2019 | 丙溴磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.04mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632828 | 2020-06-04 | 橙 |  | 2020-05-17 | GB 2763-2019 | 联苯菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.05 | 0.026 | 合格
21 | ZCJC-SP2020060002122 | NCP20411422461632829 | 2020-06-04 | 猕猴桃 | / | 2020-05-28 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632829 | 2020-06-04 | 猕猴桃 |  | 2020-05-28 | GB 2763-2019 | 多菌灵 | mg/kg | GB/T 20769-2008 | ≤ 0.5 | 未检出（检出限0.12μg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632829 | 2020-06-04 | 猕猴桃 |  | 2020-05-28 | GB 2763-2019 | 敌敌畏 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
22 | ZCJC-SP2020060002123 | NCP20411422461632906 | 2020-06-04 | 巨峰葡萄 | / | 2020-05-27 | GB 2763-2019 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.0005mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632906 | 2020-06-04 | 巨峰葡萄 |  | 2020-05-27 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632906 | 2020-06-04 | 巨峰葡萄 |  | 2020-05-27 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
23 | ZCJC-SP2020060002124 | NCP20411422461632907 | 2020-06-04 | 葡萄 | / | 2020-05-31 | GB 2763-2019 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | NY/T 761-2008(第2部分 方法二) | ≤ 0.2 | 未检出（检出限0.0005mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632907 | 2020-06-04 | 葡萄 |  | 2020-05-31 | GB 2763-2019 | 氧乐果 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.02 | 未检出（检出限0.02mg/kg） | 合格
|  | NCP20411422461632907 | 2020-06-04 | 葡萄 |  | 2020-05-31 | GB 2763-2019 | 甲胺磷 | mg/kg | NY/T 761-2008(第1部分 方法二) | ≤ 0.05 | 未检出（检出限0.01mg/kg） | 合格
24 | ZCJC-SP2020060002125 | XC20411422461632731 | 2020-06-03 | 鸡排 | / | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632731 | 2020-06-03 | 鸡排 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 胭脂红 | g/kg | GB/T 9695.6-2008(第一法) | 不得使用 | 未检出（检出限0.05mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632731 | 2020-06-03 | 鸡排 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632731 | 2020-06-03 | 鸡排 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.075 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
25 | ZCJC-SP2020060002126 | XC20411422461632732 | 2020-06-03 | 鸡米花 | / | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632732 | 2020-06-03 | 鸡米花 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 胭脂红 | g/kg | GB/T 9695.6-2008(第一法) | 不得使用 | 未检出（检出限0.05mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632732 | 2020-06-03 | 鸡米花 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632732 | 2020-06-03 | 鸡米花 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.075 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
26 | ZCJC-SP2020060002127 | XC20411422461632733 | 2020-06-03 | 麦乐鸡块 | / | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632733 | 2020-06-03 | 麦乐鸡块 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 胭脂红 | g/kg | GB/T 9695.6-2008(第一法) | 不得使用 | 未检出（检出限0.05mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632733 | 2020-06-03 | 麦乐鸡块 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632733 | 2020-06-03 | 麦乐鸡块 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.075 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
27 | ZCJC-SP2020060002128 | XC20411422461632737 | 2020-06-03 | 蜜枣粽 | / | 2020-06-02 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632737 | 2020-06-03 | 蜜枣粽 |  | 2020-06-02 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632737 | 2020-06-03 | 蜜枣粽 |  | 2020-06-02 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632737 | 2020-06-03 | 蜜枣粽 |  | 2020-06-02 | GB 2760-2014 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | 不得使用 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
28 | ZCJC-SP2020060002130 | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） | / | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 苯甲酸钠(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.5 | 0.0582 | 合格
|  | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） |  | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 山梨酸钾(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.5 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） |  | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | GB 5009.121-2016(第二法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.005g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） |  | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.15 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） |  | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632739 | 2020-06-03 | 水禾源小米辣（盐水渍菜） |  | 2020-01-13 | GB 2760-2014，Q/SSS 0002S-2018 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | / | ≤ 1 | <1 | 合格
29 | ZCJC-SP2020060002131 | XC20411422461632741 | 2020-06-03 | 红薯粉条（干粉条类） | 20190701 | 2019-07-01 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | mg/kg | GB 5009.12-2017(第一法) | ≤ 0.5 | 0.26 | 合格
|  | XC20411422461632741 | 2020-06-03 | 红薯粉条（干粉条类） |  | 2019-07-01 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 二氧化硫残留量 | g/kg | GB 5009.34-2016 | 不得使用 | 未检出（定量限10.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632741 | 2020-06-03 | 红薯粉条（干粉条类） |  | 2019-07-01 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 200 | 99.8 | 合格
30 | ZCJC-SP2020060002132 | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） | / | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 水分 | g/100g | GB 5009.3-2016(第一法) | ≤ 7 | 2.47 | 合格
|  | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） |  | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.62 | 合格
|  | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） |  | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.034 | 合格
|  | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） |  | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） |  | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632742 | 2020-06-03 | 老麻花（油炸型膨化食品） |  | 2020-03-01 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
31 | ZCJC-SP2020060002133 | XC20411422461632773 | 2020-06-03 | 香烤鸡翅味干脆面 | 20200506 | 2020-05-06 | LS/T 3211-1995，GB 17400-2015 | 水分 | g/100g | GB 5009.3-2016(第一法) | ≤ 10.0 | 0.87 | 合格
|  | XC20411422461632773 | 2020-06-03 | 香烤鸡翅味干脆面 |  | 2020-05-06 | LS/T 3211-1995，GB 17400-2015 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 1.8 | 0.69 | 合格
|  | XC20411422461632773 | 2020-06-03 | 香烤鸡翅味干脆面 |  | 2020-05-06 | LS/T 3211-1995，GB 17400-2015 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.041 | 合格
|  | XC20411422461632773 | 2020-06-03 | 香烤鸡翅味干脆面 |  | 2020-05-06 | LS/T 3211-1995，GB 17400-2015 | 菌落总数 | CFU/g | GB 4789.2-2016 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 1.1×10²¦90¦1.7×10²¦1.3×10²¦1.7×10² | 合格
|  | XC20411422461632773 | 2020-06-03 | 香烤鸡翅味干脆面 |  | 2020-05-06 | LS/T 3211-1995，GB 17400-2015 | 大肠菌群 | CFU/g | GB 4789.3-2016(第二法) | n=5,c=2,m=10,M=10² | <10¦<10¦<10¦<10¦<10 | 合格
32 | ZCJC-SP2020060002134 | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 | / | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.55 | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.029 | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.6 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | ≤ 0.3 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632774 | 2020-06-03 | 烤香馍片 |  | 2020-04-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 100 | 37.9 | 合格
33 | ZCJC-SP2020060002135 | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） | / | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.52 | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.053 | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 0.234 | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.6 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | ≤ 0.3 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632775 | 2020-06-03 | 阳光西点牛奶味涂饰夹心蛋糕（冷加工·烘烤类糕点） |  | 2020-05-04 | SB/T 10403-2006，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 100 | 36.1 | 合格
34 | ZCJC-SP2020060002136 | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） | / | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 水分 | g/100g | GB 5009.3-2016(第一法) | ≤ 7 | 2.15 | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.49 | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.033 | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632776 | 2020-06-03 | 谷纤棒（五谷米果棒） |  | 2020-03-30 | GB/T 22699-2008，GB 17401-2014，GB 2761-2017，GB 2760-2014 | 黄曲霉毒素B₁ | μg/kg | GB 5009.22-2016(第三法 柱后衍生法) | ≤ 20 | 未检出（定量限0.1μg/kg） | 合格
35 | ZCJC-SP2020060002137 | XC20411422461632777 | 2020-06-03 | 香粒福食用植物调和油 | / | 2019-10-02 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 酸价(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第一法) | ≤ 3 | 0.34 | 合格
|  | XC20411422461632777 | 2020-06-03 | 香粒福食用植物调和油 |  | 2019-10-02 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 过氧化值 | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.058 | 合格
|  | XC20411422461632777 | 2020-06-03 | 香粒福食用植物调和油 |  | 2019-10-02 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 溶剂残留量 | mg/kg | GB 5009.262-2016 | ≤ 20 | 未检出（定量限10mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632777 | 2020-06-03 | 香粒福食用植物调和油 |  | 2019-10-02 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 苯并[a]芘 | μg/kg | GB 5009.27-2016 | ≤ 10 | 未检出（定量限0.5μg/kg） | 合格
36 | ZCJC-SP2020060002138 | XC20411422461632778 | 2020-06-03 | 新竹米粉 | / | 2020-01-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | mg/kg | GB 5009.12-2017(第一法) | ≤ 0.5 | 未检出（定量限0.04mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632778 | 2020-06-03 | 新竹米粉 |  | 2020-01-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 二氧化硫残留量 | g/kg | GB 5009.34-2016 | 不得使用 | 未检出（定量限10.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632778 | 2020-06-03 | 新竹米粉 |  | 2020-01-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 200 | 9.31 | 合格
37 | ZCJC-SP2020060002139 | XC20411422461632779 | 2020-06-03 | 食用玉米淀粉（分装） | / | 2020-01-06 | GB/T 8885-2017，GB 2762-2017，GB 31637-2016 | 铅(以Pb计) | mg/kg | GB 5009.12-2017(第一法) | ≤ 0.2 | 未检出（定量限0.04mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632779 | 2020-06-03 | 食用玉米淀粉（分装） |  | 2020-01-06 | GB/T 8885-2017，GB 2762-2017，GB 31637-2016 | 菌落总数 | CFU/g | GB 4789.2-2016 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | <10¦<10¦<10¦<10¦<10 | 合格
|  | XC20411422461632779 | 2020-06-03 | 食用玉米淀粉（分装） |  | 2020-01-06 | GB/T 8885-2017，GB 2762-2017，GB 31637-2016 | 大肠菌群 | CFU/g | GB 4789.3-2016(第二法) | n=5,c=2,m=10²,M=10³ | <10¦<10¦<10¦<10¦<10 | 合格
38 | ZCJC-SP2020060002140 | XC20411422461632780 | 2020-06-03 | 金丝蜜枣粽 | 20200424 | 2020-04-24 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632780 | 2020-06-03 | 金丝蜜枣粽 |  | 2020-04-24 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632780 | 2020-06-03 | 金丝蜜枣粽 |  | 2020-04-24 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632780 | 2020-06-03 | 金丝蜜枣粽 |  | 2020-04-24 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | 不得使用 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
39 | ZCJC-SP2020060002141 | XC20411422461632781 | 2020-06-03 | 小米 | / | 2020-05-27 | GB 2762-2017，GB 2761-2017 | 镉(以Cd计) | mg/kg | GB 5009.15-2014 | ≤ 0.1 | 未检出（定量限0.003mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632781 | 2020-06-03 | 小米 |  | 2020-05-27 | GB 2762-2017，GB 2761-2017 | 黄曲霉毒素B₁ | μg/kg | GB 5009.22-2016(第三法 柱后衍生法) | ≤ 5.0 | 未检出（定量限0.1μg/kg） | 合格
40 | ZCJC-SP2020060002142 | XC20411422461632782 | 2020-06-03 | 食用植物调和油 | / | 2019-05-23 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 酸价(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第一法) | ≤ 3 | 0.27 | 合格
|  | XC20411422461632782 | 2020-06-03 | 食用植物调和油 |  | 2019-05-23 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 过氧化值 | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.084 | 合格
|  | XC20411422461632782 | 2020-06-03 | 食用植物调和油 |  | 2019-05-23 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 溶剂残留量 | mg/kg | GB 5009.262-2016 | ≤ 20 | 未检出（定量限10mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632782 | 2020-06-03 | 食用植物调和油 |  | 2019-05-23 | GB 2716-2018,GB 2762-2017 | 苯并[a]芘 | μg/kg | GB 5009.27-2016 | ≤ 10 | 未检出（定量限0.5μg/kg） | 合格
41 | ZCJC-SP2020060002143 | XC20411422461632784 | 2020-06-03 | 清香米醋 | 20200303 | 2020-03-03 | GB/T 18187-2000，GB 2760-2014 | 总酸(以乙酸计) | g/100mL | GB/T 5009.41-2003 | ≥ 3.50 | 4.14 | 合格
|  | XC20411422461632784 | 2020-06-03 | 清香米醋 |  | 2020-03-03 | GB/T 18187-2000，GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632784 | 2020-06-03 | 清香米醋 |  | 2020-03-03 | GB/T 18187-2000，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632784 | 2020-06-03 | 清香米醋 |  | 2020-03-03 | GB/T 18187-2000，GB 2760-2014 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | GB 5009.121-2016(第二法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.005g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632784 | 2020-06-03 | 清香米醋 |  | 2020-03-03 | GB/T 18187-2000，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
42 | ZCJC-SP2020060002144 | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） | / | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） |  | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） |  | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | GB 5009.121-2016(第二法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.005g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） |  | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.15 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） |  | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632785 | 2020-06-03 | 可口萝卜（酱腌菜） |  | 2020-03-25 | GB 2760-2014 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | / | ≤ 1 | <1 | 合格
43 | ZCJC-SP2020060002145 | XC20411422461632786 | 2020-06-03 | 豆腐 | / | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 100 | 35.6 | 合格
|  | XC20411422461632786 | 2020-06-03 | 豆腐 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632786 | 2020-06-03 | 豆腐 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | GB 5009.121-2016(第二法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.005g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632786 | 2020-06-03 | 豆腐 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632786 | 2020-06-03 | 豆腐 |  | 2020-06-03 | GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
44 | ZCJC-SP2020060002146 | XC20411422461632797 | 2020-06-03 | 菠萝粽 | / | 2020-04-17 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632797 | 2020-06-03 | 菠萝粽 |  | 2020-04-17 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632797 | 2020-06-03 | 菠萝粽 |  | 2020-04-17 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632797 | 2020-06-03 | 菠萝粽 |  | 2020-04-17 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | 不得使用 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
45 | ZCJC-SP2020060002147 | XC20411422461632798 | 2020-06-03 | 猪肉粽 | / | 2020-05-02 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632798 | 2020-06-03 | 猪肉粽 |  | 2020-05-02 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632798 | 2020-06-03 | 猪肉粽 |  | 2020-05-02 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632798 | 2020-06-03 | 猪肉粽 |  | 2020-05-02 | GB 2760-2014，SB/T 10377-2004 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | 不得使用 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
46 | ZCJC-SP2020060002148 | XC20411422461632799 | 2020-06-03 | 红薯粉条 | / | 2020-04-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | mg/kg | GB 5009.12-2017(第一法) | ≤ 0.5 | 未检出（定量限0.04mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632799 | 2020-06-03 | 红薯粉条 |  | 2020-04-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 二氧化硫残留量 | g/kg | GB 5009.34-2016 | 不得使用 | 未检出（定量限10.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632799 | 2020-06-03 | 红薯粉条 |  | 2020-04-02 | GB/T 23587-2009,GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 200 | 127 | 合格
47 | ZCJC-SP2020060002149 | XC20411422461632800 | 2020-06-03 | 纯红薯粉条 | / | 2020-04-06 | GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | mg/kg | GB 5009.12-2017(第一法) | ≤ 0.5 | 未检出（定量限0.04mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632800 | 2020-06-03 | 纯红薯粉条 |  | 2020-04-06 | GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 二氧化硫残留量 | g/kg | GB 5009.34-2016 | 不得使用 | 未检出（定量限10.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632800 | 2020-06-03 | 纯红薯粉条 |  | 2020-04-06 | GB 2760-2014,GB 2762-2017 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 200 | 180 | 合格
48 | ZCJC-SP2020060002150 | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 | / | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.74 | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.051 | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.6 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | ≤ 0.3 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632801 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-03 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 100 | 45.7 | 合格
49 | ZCJC-SP2020060002151 | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 | / | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | mg/g | GB 5009.229-2016(第二法） | ≤ 5 | 0.74 | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | GB 5009.227-2016(第一法) | ≤ 0.25 | 0.051 | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 1.0 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | GB 5009.97-2016(第一法) | ≤ 1.6 | 未检出（定量限0.030g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 安赛蜜 | g/kg | SN/T 3538-2013 | ≤ 0.3 | 未检出（测定低限1.0mg/kg） | 合格
|  | XC20411422461632802 | 2020-06-03 | 香酥饼 |  | 2020-05-15 | GB/T 20977-2007，GB 7099-2015，GB 2760-2014 | 铝的残留量(干样品，以Al计) | mg/kg | GB 5009.182-2017(第二法) | ≤ 100 | 10.5 | 合格
50 | ZCJC-SP2020060002152 | XC20411422461632803 | 2020-06-03 | 香辣鸡腿(酱卤肉制品) | 2020/03/02 | 2020-03-02 | GB/T 23586-2009,GB 2760-2014,整顿办函[2011]1号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | mg/kg | GB 5009.33-2016(第二法) | ≤ 30 | 0.95 | 合格
|  | XC20411422461632803 | 2020-06-03 | 香辣鸡腿(酱卤肉制品) |  | 2020-03-02 | GB/T 23586-2009,GB 2760-2014,整顿办函[2011]1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | ≤ 0.075 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632803 | 2020-06-03 | 香辣鸡腿(酱卤肉制品) |  | 2020-03-02 | GB/T 23586-2009,GB 2760-2014,整顿办函[2011]1号 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | GB 5009.28-2016(第一法) | 不得使用 | 未检出（定量限0.01g/kg） | 合格
|  | XC20411422461632803 | 2020-06-03 | 香辣鸡腿(酱卤肉制品) |  | 2020-03-02 | GB/T 23586-2009,GB 2760-2014,整顿办函[2011]1号 | 氯霉素 | μg/kg | GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法) | 不得使用 | 未检出（测定低限0.1μg/kg） | 合格