附件1

睢县2020年安全饮水巩固提升项目计划表

| 乡镇 | 工程地点 | 主要建设内容 | 改善供水覆盖人口（人） | 工程总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓼堤镇 | 立新供水站 | 增加便携式水质检测设备1套，铺设管网5.50km。 | 12047 | 77.51 |
| 蓼堤镇 | 蓼堤水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，离心泵1套，300m3蓄水池1座，增加便携式水质检测设备1套，更换变压器1套，铺设管网4.00km，新建1处水源井保护标识。 | 14136 | 181.03 |
| 西陵寺镇 | 西陵水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 17529 | 70.65 |
| 西陵寺镇 | 庞屯供水站 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加便携式水质检测设备1套，更换变压器1套，铺设管网9.75km，新建1处水源井保护标识。 | 18271 | 216.25 |
| 涧岗乡 | 黄大庄水厂 | 铺设管网1.80km，增加便携式水质检测设备1套。 | 21799 | 17.20 |
| 平岗镇 | 平南供水站 | 增加便携式水质检测设备1套，铺设管网44.691km。 | 13429 | 191.63 |
| 平岗镇 | 郝口水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换除氟设备1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 20215 | 143.57 |
| 河堤乡 | 马六供水站 | 便携式水质检测设备1套，铺设管网4.556km。 | 14592 | 42.62 |
| 河堤乡 | 杨贵楼水厂 | 更换除氟设备1套，增加便携式水质检测设备1套。 | 26828 | 95.64 |
| 匡城乡 | 匡城水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 27827 | 73.77 |
| 匡城乡 | 范洼水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 24419 | 52.32 |
| 周堂镇 | 郝营水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，计划更换除氟设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 16784 | 130.25 |
| 胡堂乡 | 胡堂水厂 | 更换除氟设备1套，更换消毒设备1套，便携式水质检测设备1套。 | 15343 | 96.16 |
| 河集乡 | 雍楼水厂 | 更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，铺设管网4.05km。 | 23428 | 61.56 |
| 白楼乡 | 君赵水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换除氟设备，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 16903 | 143.30 |
| 河集乡 | 陆屯水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 16221 | 69.44 |
| 后台乡 | 后台水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 19795 | 70.68 |
| 城郊乡 | 辛屯水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加便携式水质检测设备1套，更换变压器1套，更换消毒设备1套，铺设管网4.50km，新建1处水源井保护标识。 | 16359 | 103.87 |
| 尚屯镇 | 付庄水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 18174 | 61.83 |
| 孙聚寨乡 | 一刀刘供水站 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加便携式水质检测设备1套，铺设管网9.89km，新建1处水源井保护标识。 | 14204 | 135.93 |
| 尤吉屯乡 | 朱吉屯水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 45301 | 73.77 |
| 董店乡 | 帝丘水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，新建1处水源井保护标识。 | 15442 | 52.32 |
| 城郊乡 | 阮楼水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，计划更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 15867 | 69.44 |
| 孙聚寨乡 | 屈楼水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 27248 | 69.44 |
| 潮庄镇 | 大徐水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，铺设管网1.70km，更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套，新建1处水源井保护标识。 | 18444 | 108.04 |
| 潮庄镇 | 赵楼水厂 | 更换消毒设备1套，增加便携式水质检测设备1套。 | 11209 | 15.32 |
| 蓼堤镇 | 蓼南供水站 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 20147 | 7.72 |
| 白庙乡 | 李楼水厂 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 24999 | 7.72 |
| 白楼乡 | 王关水厂 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 19083 | 7.72 |
| 董店乡 | 董东水厂 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 20846 | 7.72 |
| 涧岗乡 | 韩吉营供水站 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 10604 | 7.72 |
| 长岗镇 | 大张水厂 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 15249 | 7.72 |
| 长岗镇 | 长岗供水站 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 12121 | 7.72 |
| 长岗镇 | 长岗吴庄供水站 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 11319 | 7.72 |
| 长岗镇 | 高庄供水站 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 11096 | 7.72 |
| 尚屯镇 | 荒庄水厂 | 增加便携式水质检测设备1套。 | 22149 | 7.72 |
| 合计 |  |  | 669427 | 2500.74 |