附：

睢县2023年统筹整合财政涉农资金饮水安全

巩固提升项目明细表

| 乡镇 | 工程地点 | 主要建设内容 | 改善供水覆盖人口（人） | 工程总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城关镇 | 汤庄水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，离心泵2套，配套电力电缆，更换消毒设备1台，将河集乡的小杨庄村、郭屯村、香张村和八里屯村并入汤庄水厂并更新管网172.355km和计量设施4409块。 | 12339 | 785 |
| 董店乡 | 北苑水厂 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，配套电力电缆，将涧岗乡的路楼村并入北苑水厂并增加及更新管网35.11km和计量设施748块。 | 33035 | 200 |
| 河集乡 | 田胖供水站 | 将河集乡的朱洼村并入田胖供水站更新管网1.820km。 | 4855 | 15 |
| 合计 |  |  | 50229 | 1000 |