睢县妇幼保健院输液器及注射器

采购项目

采购编号:睢财采代【2021】07-022号

询

价

通

知

书

采   购   人：睢县妇幼保健院

采购代理公司：河南联达工程管理有限公司

日        期：二零二一年七月

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 定标程序	9

第四章 项目参数及清单	14

第五章 响应文件格式	15

# 第一章 询价公告

一、项目条件：

本项目睢县妇幼保健院输液器及注射器采购项目，项目业主为睢县妇幼保健院，资金为单位自有资金，已落实，现对该项目进行询价招标。

二、项目概况与招标范围：

2.1.采购内容：清单范围内的所有内容；

2.2供货周期：一年，供货进度根据甲方实际要求调整；

2.3质量要求：合格；

2.4质保期：1年；

2.5交货地点：采购人指定地点；

2.6 项目预算金额:221000.00元。

三、供应商资格要求：

3.1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，供应商应对本单位信用信息进行查询并将打印件加盖公章附入响应文件中。

3.3项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、拒绝进口产品、促进中小企业发展扶持政策、支持监狱企业发展等。

3.4.本项目不接受联合体投标。

四、询价通知书的获取：

4.1.请于2021年07月20日至2021年07月22日每日上午08:30时至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，法定节假日除外）；

4.2.在河南联达工程管理有限公司领取询价通知书（地址：郑州市兴华北街18号盛世经纬B座4楼）；

4.3.其它有关事项：领取文件时请携带法人委托书、被委托人身份证以及3.1、3.2项要求的资格条件。以上证件提供原件及加盖单位公章的复印件一套，原件审核后退回。

4.4售价：300元。

五、定标时间及地点：

1.时间：2021年07月28日15时00分（北京时间）

2.地点：睢县妇幼保健院会议室

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、联系方式：

1、采购 人：睢县妇幼保健院

地    址：河南省睢县

联 系 人：王女士

电    话：15138571891

2、采购代理机构：河南联达工程管理有限公司

地 址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼

联 系 人：葛先生

电 话：13253522405

发 布 人：河南联达工程管理有限公司

发布时间：2021年07月19日

# 第二章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采购 人：睢县妇幼保健院 地 址：河南省睢县 联 系 人：王女士 电 话：15138571891 |
| 2 | 代理机构 | 采购代理机构：河南联达工程管理有限公司 地 址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼 联 系 人：葛先生 电 话：13253522405 |
| 3 | 项目名称 | 睢县妇幼保健院输液器及注射器采购项目 |
| 4 | 采购范围 | 清单范围内的所有内容 |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 自有 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购方式 | 询价 |
| 9 | 供货周期 | 一年，供货进度根据甲方实际要求调整 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 12 | 投标单位资质条件 | 详见询价公告 |
| 13 | 投标截止时间 | 详见询价公告 |
| 14 | 投标文件递交地点 | 详见询价公告 |
| 15 | 采购单位澄清的时间 | 投标截止时间1日前 |
| 16 | 转包、分包 | 不允许 |
| 17 | 投标有效期 | 60 日历天（从询价截止之日算起） |
| 18 | 签字或盖章要求 | 纸质响应文件正本所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单 位公章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应有法定 代表人或其委托代理人的签字。副本可采用正本的复印件。 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本壹份、副本贰份 |
| 20 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 21 | 开标时间 | 详见询价公告 |
| 22 | 开标地点 | 详见询价公告 |
| 23 | 采购单位预算价 | 本项目采购预算价为：221000.00。 超过按无效标处理。 |
| 24 | 代理服务费 | 采购代理服务费：成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构支付中标服务费，代理服务费为5000元 |
| 25 | 是否授权询价小组 确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名 |
| 26 | 成交结果公告 | 本次采购采购的成交候选人情况将在本采购项目询价公告发布的同一媒介予以公告1个工作日。 |
| 27 | 落实的政府采购 政策 | 1、促进中小企业发展扶持政策： 1.1 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2 本次政府采购项目对小型和微型企业产品价格扣除的对象应当同时符合以下条件： （1）供应商为小型和微型企业； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。 1.3 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）： （1）参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》； （2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受本次政府采购项目的扶持政策。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。 （3）供应商对申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项在《小微企业产品价格扣除明细表》中如实认真填列（格式自拟）。 1.4 谈判文件允许联合体投标时，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 1.5 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 1.6 评标委员会对供应商申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审： （1）评标委员会对供应商申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格； （2）经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会均将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；评标委员会应当告知相关供应商； （3）评审合格的，接受其申报的小型和微型企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。 2、促进残疾人就业政策 2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

# 第三章   定标程序

一、定标程序

1、按照规定的定标时间，宣布询价定标会议开始；

2、宣布询价会议纪律；

3、询价（采购人将对询价过程进行记录，以存档备查）

#### 二、询价及评审成交标准

#### 1、询价小组的组建：相关方面的人员三人组成。

#### 2、询价小组制定询价通知书或确询价通知书符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。

3、确定供应商名单。

4、审查供应商所递交的相关资料并作出评价。询价小组按先符合性审查、后询价的程序对供应商的资料进行审查，询价小组根据本须知第 5款 规定的内容进行审查。

5、符合性审查，满足下列情况的将才能进入询价阶段：

5.1形式评审标准：

1）供应商名称：与营业执照副本一致；

2）响应文件签字盖章：按询价文件要求签章（字）、盖章；

3）响应文件格式：符合本询价文件的“响应文件格式”的要求，内容完整，清晰可辨；

4）报价唯一：只能有一个有效报价且未超过项目预算金额；

5.2资格性评审标准：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6）投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的投标

5.3响应性评审标准：

1）供货周期： 一年，供货进度根据甲方实际要求调整

2）质量标准：合格

3）投标有效期：60 日历天（从询价截止之日算起）

4）采购范围：清单范围内的所有内容

5）货物参数要求：满足询价文件要求

6）响应文件要求的其他实质性内容

6、在初审阶段,询价小组还需对供应商的询价报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7、 详细询价:

（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准等事项。

（2）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

（3）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人，并编写评审报告。

（4）政府采购政策抵扣小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与询价。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写合格的《中小企业声明函》的在询价过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

9、评审报告

询价小组组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、询价情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员， 应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

三、询价过程的保密性

1、询价期间，直到授予成交人合同止，凡是与询价响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2、在询价过程中，供应商如向询价小组成员施加任何影响，都将会导致其询价被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

四、终止询价采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、确定成交人

1、采购代理机构应当在询价结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照询价评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

2、采购人也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。询价小组直接确定成交供应商的应在询价通知书中写明。

六、成交结果公告

采购人应当在成交人确定后 2 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价通知书随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

- 代理服务费

本项目代理服务费为伍仟元整，由成交人支付，报价时应考虑此项费用。

- 合同授予

采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据询价通知书、供应商的询价资料及在询价过程中对询价响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的， 采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。

# 第四章 项目参数及清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数或采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用输液器 | 0.45/0.55/0.6/0.7 | 支 | 140000 | 由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气口、滴管、滴斗、液体通道、管路、流量调节器、药液过滤器、外圆锥接头、一次性使用静脉输液针、夹具组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用产品。 |
| 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 支 | 24400 | 由外套、芯杆、活塞、注射针组成。本品无菌，无热源。一次性使用。 |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 支 | 81700 | 由外套、芯杆、活塞、注射针组成。本品无菌，无热源。一次性使用。 |
| 一次性使用无菌注射器 | 10ml | 支 | 4420 | 由外套、芯杆、活塞、注射针组成。本品无菌，无热源。一次性使用。 |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 20ml | 支 | 46500 | 由溶药注射器、溶药针和护帽组成。适用于一次性药液溶药用。 |
| 一次性使用医用透明贴膜 | 60*70 | 片 | 27500 | 主要由聚氨酯薄膜、低致敏粘胶丙烯酸胶、离型纸部分组成，一次性使用。 |
| 一次性使用静脉输液针 | 0.45/0.55 | 支 | 14200 | 由连接座、保护套、保护帽、软管、针柄、针管组成。产品无菌、无热源，一次性使用。 |
| 输血器 | B0-0.9(X) | 支 | 100 | 由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、滴管、滴斗、液体通道、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、、外圆锥接头、外圆锥接头保护套、输液针组成。本品无菌、无热源。 |

第五章  响应文件格式

- 供应商应报送三份文件，一正两副，并装订成册；

- 响应文件应包含且不局限于以下内容：

2.1 法定代表人身份证明及授权委托书

2.2 询价公告中要求的“供应商资格要求”中的所有内容；

2.3 报价函及报价一览表

2.4 规格偏离表

2.5 对本项目的相关服务方案及承诺等

正本/副本

（项目名称）

项目编号：

响

应

文

件

供   应   商：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

年      月      日

目录

（1）投标函

（2）报价函

（3）报价一览表

（4）法定代表人身份证明及授权委托书

（5）规格偏离表

（6）资格要求材料

（7）服务方案及承诺

（8）中小微企业声明函

（9）询价文件要求的其他资料

（1）投标函

致： （采购人）

我们收到了采购编号         的询价文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照询价文件中规定的条款和要求，我方愿以总报价为  元人民币(大写)   提供睢县妇幼保健院输液器及注射器采购项目的供货工作，供货周期           ；

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行询价文件中规定的各项要求，将按询价文件的规定，签订并履行合同中的责任和义务。

3、我们同意按询价文件中的规定，本投标文件的投标有效期为     天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供询价文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经详细审核了全部询价文件、全部参考资料及有关附件，包括修改、补充的文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、若我方中标，我方保证按文件要求向招标代理机构缴纳中标服务费。

7、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：

日  期：      年    月    日

### （2）报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价（元） |  |
| 投标内容 |  |
| 供货周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商：                     （盖章）

法定代表人：

日期：        年    月    日

（3）报价一览表

项目名称：                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） | 大写： 小写： |

供应商：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：        年    月    日

（4）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （盖章）

日期：        年    月     日

（二）授权委托书

本人    （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权在此期间，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

代理人无转委托权。

供应商：                          （盖章）

法定代表人：

身份证号码：

日期：      年    月    日

（5）规格偏离表

| 序号 | 名称 | 参数或采购需求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价通知书规格 | 响应文件规格 |  |  |

注：1、供应商必须按要求规范填写规格偏离表，不填写此表，视为未有实质性响应标书。

2、“偏离”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，否则视为不合格。

3、供应商也可以根据投标需要附书面文字说明。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：        年    月    日

（6）资格要求材料

（7）服务方案及承诺

（格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：

日 期：       年    月    日

（8）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（9）询价文件要求的其他资料