睢县中医院肺功能测试系统及心电监护仪设备采购项目

招标文件

采购编号：睢财采代（2019）116号

招 标 人：睢县中医院

代理机构：河南联达工程管理有限公司

日    期：二〇一九年十月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	19

第四章 采购清单及技术参数	23

第五章 招标项目要求	27

第六章  合 同 (样本)	28

第七章  投标文件格式	31

# 招标公告

# 睢县中医院-睢县中医院肺功能测试系统及心电监护仪设备采购项目公开招标公告

- 采购项目名称:睢县中医院肺功能测试系统及心电监护仪设备采购项目

- 采购项目编号:睢财采代（2019）116号	 三、项目预算金额: 194万元(最高限价194万元)

四、采购需求：

1采购数量：肺功能测试系统一台，心电监护仪十二台

2采购内容：采购清单范围内的全部内容

3交货期：签订合同后60天内安装、调试完毕

4质保期：1年

5质量要求：合格

五、采购项目需要落实的政府采购政策:

促进中小企业发展政策，据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号)规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该类型有效投标企业的产品优先采购。

六、供应商资格要求:

1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定，并提供以下材料：

1.1.1具有独立企业法人资格：提供营业执照、提供税务登记证，三证合一的只需提供三证合一的营业执照。

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明；

1.1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近6个月内任意一个月已依法缴纳税收的凭据；提供近6个月内任意一个月已依法缴纳社会保险的凭据；

1.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，公司盖章）。

2 投标人为生产商的，须具有本项目采购内容的生产范围，投标人为经销商的，须提供医疗器械经营许可证或二类备案凭证；

3按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，供应商应对本单位信用信息进行查询加盖单位公章做在投标文件中。

4本次投标不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品:是

八、获取招标文件

1 时间:2019年10月22日08时00分至2019年10月 28日17时30分 (北京时间,法定节假日除外)

2  地点:睢县公共资源交易中心门户网站下载

3 方式:网络下载

4 售价:200元/标段（开标前由代理公司现场统一收取，售后不退）

九、投标截止时间 (投标文件递交截止时间)及地点

1时间:2019年11月13日14时30分 (北京时间)

2地点: 睢县公共资源交易中心第一开标室

十、开标时间及地点

1时间:2019年11月13 日14时30分 (北京时间)

2地点:睢县公共资源交易中心第一开标室

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《睢县公共资源交易中心网》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

1、采购人：睢县中医院

地址：河南省睢县

联系人：李主任

电话：15560018019

2、采购代理机构：河南联达工程管理有限公司

地 址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼

联 系 人：葛先生

电 话：0371-68893199

3、监督单位：

睢县人民政府采购管理办公室

联系电话：0370-6022957

发 布 人:河南联达工程管理有限公司

发布时间:2019年10月21日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省？睢县)》公共资源交易系统（http:// sxggzy.cn:7001/ggzy/）下载“睢县投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省？睢县)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统全电子操作手册（投标人）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省？睢县)》公共资源交易系统（http:// sxggzy.cn:7001/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：睢县中医院 地 址：河南省睢县 联 系 人：李主任 电 话：15560018019 |
| 2 | 招标代理 | 招标代理机构：河南联达工程管理有限公司 地 址：郑州市兴华北街18号 联系人：葛先生 电 话：13253522405 电子邮件：hnld818@163.com |
| 3 | 项目名称 | 睢县中医院肺功能测试系统及心电监护仪设备采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 采购规模 | 肺功能测试系统一台，心电监护仪十二台 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标内容 | 采购清单范围内的全部内容 |
| 9 | 承包方式 | 总承包 |
| 10 | 交货期 | 签订合同后60天内安装、调试完毕； |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 工程款支付 | 以签订的采购合同约定为准 |
| 14 | 投标人资质要求 | 详见招标公告“六、供应商资格要求” |
| 15 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 16 | 产品技术偏离 | 允许 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 20 | 现场勘察时间 | 本项目不组织踏勘现场，如有需要，投标人自行踏勘现场。 |
| 21 | 投标有效期 | 60天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子版U盘壹份 |
| 24 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 25 | 封套上写明 | 【正/副本】 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 26 | 递交投标文件截至时间和地点 | 递交投标文件的截止时间：同公告 递交投标文件的截止地点：同公告 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 同递交投标文件截至时间和地点 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查: 由监标人和投标人代表共同检查 开标顺序: 按标书递交逆顺序 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由经济、技术等方面的专家4人和采购人代表1人组成，评标专家在开标前由招标人从相关专家库中随机抽取。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人 |
| 32 | 履约保证金 | / |
| 33 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：壹佰玖拾肆万元 投标人的报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标文件按无效标处理。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 代理服务费按招标控制价的1.5%收取，由中标人支付，投标人在报价时应考虑此项费用。 |
| 35 | 促进中小企业发展政策 | 据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号)规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该类型有效投标企业的产品优先采购。投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 |

一、总则

1、招标范围

1.1采购清单范围内安装、调试、售后服务等全部内容。

2、定义

2.1招标人——指睢县中医院。

2.2投标人——指向招标人提交投标文件的生产商或代理商。

2.3货物——指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的材料、设备有关技术资料。

2.4服务——指招标文件规定投标人须承担的送货、督导和其它类似的义务及合同约定的专用条款。

2.5公章——指投标人的行政章，招标人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的投标文件。

3、合格的投标人

3.1具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务报表或审计报告）；具有完成本次招标项目所必需的设备和专业技术能力。

3.2凡符合“投标须知前附表第13条”、“招标项目要求”条件，能提供“招标货物清单及技术要求”中所涉及的货物和服务的，承认本招标文件所有内容的生产商或代理商均为合格的投标人。

3.3投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和招标人有关招标的规定。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、招标文件说明

5、招标文件的构成：

5.1招标文件用以阐明招标货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）评标办法

（四）采购清单及技术参数

（五）招标项目要求

（六）合同样本

（七）投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应于获得文件后10日内以书面方式向招标人或招标代理机构提出，否则由此引起的损失由投标人自己负责。招标人在投标截止时间7日前将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的所有潜在投标人。

6.2招标人将视情况在认为必要时于投标截止前答疑。

7、招标文件的修改

7.1招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1投标文件应包括下列部分：见第七部分投标文件格式。

9.2投标人应将投标文件装订成册，有目录、有页码。

10、投标文件格式

10.1投标人应按招标文件中第七章投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11、投标报价

11.1 投标人应按要求填写相应表格。

11.3 招标人不接受调价函。

11.5投标人对招标人提供的清单全部只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人应分别填写开标一览表、投标报价表、技术参数偏差表等，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与投标一览表不符，以投标一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；副本与正本不符，以正本为准。

12、投标人资格的证明文件

12.1投标资格证明文件，证明投标人是合格的，且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

12.2投标货物符合招标文件规定的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，且符合国家有关规定、招标文件规定及投标人认为需加以说明的其它内容。

12.3投标人有履行合同所需的财务、技术、生产能力、供货能力。

12.4投标人有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行保养供应备件、技术服务等义务。

13、投标保证金

不收取

14、投标有效期

14.1投标文件有效期为从投标截止之日起60日。其中，中标人的投标文件其有效期应延续至合同执行结束。

14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

15、投标文件的签署及规定

15.1投标人应提交一份正本、四份副本、一份电子档的投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子档”字样。

15.2投标文件正本和副本须打印并由正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章。

15.3投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，要求采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，并编制目录，棱脊处需注明企业名称及包数。具体装订要求同投标人须知前附表规定。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件的正本和全部副本分别密封在2个非透明文件袋内、电子档应作标示（公司名称简称）后单独密封，并在封套的封口处加盖供应商公章和法定代表人签名或盖章（或代理人签名），密封袋上清楚的标明“正本”、“副本”、“电子档”字样。

16.2每一密封信封上注明“于    年   月  日   分前不准启封”的字样。

16.3投标人应将投标文件按招标文件的规定进行密封和标记后，按招标文件投标人须知前附表中规定的时间和地址送至指定地点。

16.4未按本章第16.1 项或第16.2 项要求密封和加写标识的投标文件，招标人不予受理。

17、递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标文件投标人须知前附表中规定的投标截止时间之前送至招标文件前附表指定地点。

18、迟交的投标文件

18.1招标人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

五、开标和评标

19、评标委员会

19.1招标人将根据招标采购的货物的特点组建评标委员会，其成员由经济、技术、等方面的专家4人和招标人代表1人组成，评标专家在开标前由招标人从相关专家库中随机抽取。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19.2评标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须等候质疑。

20、开标

20.1本招标项目在招标文件中规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其委托代理人须参加开标会议。

20.2开标时，由监督人员和投标人代表共同检查投标文件的密封情况和电子档的标识情况，确认无误后按投标的逆顺序拆封，并由工作人员在监督人监督下进行唱标。评标委员会按招标文件要求就有关内容进行评审。

21、符合性审查和投标文件的审查

21.1由评标委员会对投标人进行符合性审查，没有通过符合性审查的投标单位其投标将不被接受。

21.2开标后，招标代理机构将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

21.3在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人履约能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

21.4评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

21.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

21.6评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

22、投标文件的澄清

22.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

22.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

23、投标人有下列情况之一者，将视为无效标：

23.1未按招标文件规定进行装订、密封和标识的；

23.2有串标行为或恶意提高（压低）报价的；

23.3投标人提供虚假材料的；

23.4未按招标文件规定交纳投标保证金的；

23.5未在开标记录表上签字确认的；

23.5不按评标委员会要求澄清、说明、补正的；

23.5资格证明文件不全或者不具备招标文件中规定投标人资格要求的；

23.6评标委员会认为供应商以低于成本价竞标的；

23.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24、评标原则和方法

24.1坚持公平、公正的原则。

24.2评标工作在评标委员会内独立进行，遵照评标原则，按照第三章评标程序及方法公正、平等地对待所有投标人。

24.3 审核投标人的资质。对实质性响应招标文件要求的投标人，经评标委员会集体评议后进入综合打分。

六、合同授予

25 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

26履约保证金

按照投标人须知前附表的要求缴纳

27 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

28 签订合同

28.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

28.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、重新招标和不再招标

29 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

30 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人可以不再进行招标。

八.纪律和监督

31 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

34 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

九、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |

招标人代表： 记录人： 监标人：

年月 日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至

（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 按招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 符合招标公告中“投标人资格要求”（需按公告要求清晰的复印件加盖公章作为资格评审材料） （根据《政府采购货物服务招标投标管理办法》第44条，开标结束后由采购人或者采购代理机构，对投标人的资格进行审查） |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合投标人须知前附表第8条 |
|  |  | 交货期 | 符合投标人须知前附表第10条 |
|  |  | 质保期 | 符合投标人须知前附表第11条 |
|  |  | 质量 | 符合投标人须知前附表第12条 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表第21条 |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标控制价 |
|  |  | 其他 | 未出现招标文件中无效标的情形 |

注：对小型和微型企业、监狱企业的投标报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）并同时提供证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照 “ 工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供证明材料的投标人将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。

| 技术部分（60分） | 技术规格及参数 （40分） | 技术规格及参数完全满足要求的得基本分40分，每项负偏离，扣2分，其中带*号的负偏离，每项扣3分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装、调试实施方案（10分） | 根据投标人提供的安装调试实施方案进行综合比较（1-10分） |
|  | 先进性及稳定可靠性（10分） | 投标设备整体设计先进、科学，元器件配置合理完善，易于维修，操作方便，运行稳定可靠，在使用期内维护费用合理，要求投标文件中提供详细的文字或列表说明（1-10分） |
| 价格部分（30分） | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先的原则，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分 |
| 其他部分（10分） | 培训方案（3分） | 根据供应商提供的培训方案及培训人员资格情况等横向比较后在1-3分之间打分 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据供应商提供的质保期内外的售后服务内容、方式、质量保证措施和维修、维护服务体系及技术支持等方面酌情打分。（1-5分） |
|  | 质保期（2分） | 质保期满足文件要求的不得分，每增加一年得1分，本项最多的2分。 |

评分因素及分值分配表

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）价格部分：见评标办法前附表；

（4）其他部分：见评标办法前附表（若有）；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他部分评分标准：见评标办法前附表（若有）；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章1、2、3款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

- 未按招标文件规定进行装订、密封和标识的；

- 未在开标记录表上签字确认的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（5）投标文件中载明的技术标准和资格文件等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）评标委员会认为供应商以低于成本价竞标的；

（9）不符合不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章技术部分、商务部分、服务部分规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章评审因素和分值对商务标计算出得分B；

（3）按本章评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章评审因素和分值对其他部分计算出得分D（若有）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D（若有）。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 采购清单及技术参数

①采购清单

肺功能测试系统一台，心电监护仪十二台

②技术规格与要求

2.1设备一：肺功能测试系统参数

总体要求功能：适用于通气、内呼吸弥散残气、激发试验、多频脉冲震荡IOS功能检查

一、设备主要功能：

1、慢肺活量（SVC）的测量：VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCmax,...

2.流速容量环的测量：FEV1, FVC, FEV1/VCin %,FEV1/FVC %, FEV1/VCmax %,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, FIV1,PIF, MIF50,...。

流速容量环激励软件。

最大自主通气量（MVV）的测量。

标准的氦稀释法残气、一氧化碳法弥散。此法为目前最为经典准确的测试方法，测试时间10秒，较少病人配合，儿童、老人及重症COP病人或肺活量小于2000ml以下的病人均可测定。

6、内呼吸弥散功能的测量：无须病人屏气，适合于呼吸困难、COPD病人、老人及儿童；

7、连续多频脉冲振荡法测气道阻力（IOS）：在一个自主呼吸波形内可采集多个数据，包括：R5, R10, R15, R20, R25, R30, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt。

8、中文Windows XP操作系统，操作简单，运行稳定，易于维护升级。

9、系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。

10、中国人的预计值系统。

二、技术参数要求：

* 1.1、流速容量传感器： 流速测试 双向压差流速传感器,核心部件筛网要求是铂金丝制成, 具备自动恒温加热装置;拆卸更换方便，消毒更彻底,避免交叉感染（由于考虑到传感器使用寿命问题不采纳热线式传感器）

1.1.流量范围 0 - ±19 L/s。

1.2.流量精度 0.2 - 11L/s ±2 %。

1.3.在10L/s的流速下传感器阻力 <0.05 kPa/(L/s)

1.4.容量测试 数字积分法。

1.5.容量范围 0 - ±19L。

1.6.容量精度5 mL。

1.7.口压piezo-resistive。

1.8。口压范围±19 kPa。

1.9.口压精度< ±2 %。

*2、气体分析器：

2.1.CO 分析器 电化学法。

2.2CO分析范围 0 - 0.4 %。

2.3气体成分精度 0.0003 %。

2.4氦分析器 热传导法。

2.5氦气分析范围 0 - 9.5 %。

2.6.气体成分精度 0.05 %。

自动校准

三、机器配备环境要求：外置BTPS环境参数传感器

3.1.大气压：500－1200Kpa。

3.2.温度：0－40℃。

3.3.相对湿度：0－90％。

4、震荡发生器： 4.1 固定在支撑臂上，用于产生大量脉冲信号。 4.2 完整的数字电路包括信号的产生和收集。 4.3 数据转换通过串口完成，无需特殊接口。

5、消毒条件：传感器，硅胶口嘴等用普通消毒水即可。不需要实时的BTPS校准

6、传感器寿命：传感器寿命要求终身，准确度和线性度高。

*7、可升级双阻断法测阻力，呼吸肌力。

*8、激发试验喷药分析系统 计算机控制喷药系统 要求激发试验装置和肺功能主机必须为同一品牌，一体化。原装进口空气压缩机选件讲药物雾化到最佳。规格0.4-5微米。流速 7 L/min 压力 0.9 bar 雾化药罐 平均雾化颗粒直径 3.2 μm，雾化能力 240 mg/min 测试程序可自定义，激发规程和步骤数。 药物名称和浓度，剂量管理，雾化周期，雾化开始时间，雾化持续时间，模式（脉冲或持续雾化）

四、售后服务

厂家在国内设有经过工商行政注册的驻华分支机构（提供相关资质），且售后服务人员须取得厂家培训合格的资格证书（提供复印件），以实现日后在售后服务工作中的双重保障。

五 、市场占有率

要求省内同品牌大型肺功能仪装机35台以上。便于实行医疗报告互认，学术交流（需提供省内具体用户名单）

2.2设备二：心电监护仪参数

- 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。

- 可监测心电、呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压等基础参数，还可选配有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等参数。

硬件指标

- ≥12英寸LED触摸屏。

- ★主机在选配急救转运监护作为参数模块时，可机身前后双屏同时显示与观察。

- 支持按键、触摸、飞梭三重操作。

- ★双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 支持VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口等。

监测参数

- 支持3/5/12导联ECG测量技术，导联自动识别。

- ★具有ECG波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。

- 可选配全球金标准的Masimo SpO2技术。

- 具有信号质量指示工具，可直观判断每次脉搏事件的信号质量。

- 可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 具有IBP波形叠加功能，便于对比分析。

- ★ETCO2支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶。

系统功能

- ★支持中文手写输入功能。

- ★支持屏幕亮度100级可调。

- 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

- ★记录仪实时记录时间≥4种可设。

- 快捷键配置菜单，对各区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。

- 在冻结波形界面，可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。

- 报警集中设置，便于管理，操作方便，节省时间。

- 有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。

- 报警系统自检，可对报警灯光和声音进行自检。

- 手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。

- 具备监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 具备五种默认科室配置，并可自定义配置。

- 具备大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏7导界面、半屏7导界面、全屏12导界面。

- 界面动态布局，可以任意调整波形和参数位置。

- 支持数据存储功能，应至少存储160小时趋势图/表、200组报警事件、2000组无创血压测量数据、48小时全息波形回顾。

- ★具有无主病档自动删除功能和存满删除旧病档功能。

- 具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。

- 支持有线/无线混合联网连接监护中央站。

# 第五章 招标项目要求

1、本次招标为睢县中医院肺功能测试系统及心电监护仪设备采购项目 。

2、投标人提供的产品必须是全新的、符合国家质量标准、最新一代及满足本招标文件规定标准的产品

3、密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，由投标人负责。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择报价的投标。

4、售后服务：满足本招标文件规定的有关条款。

5、招标人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减以及拆包授予合同的权利。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

6、合同由招标人（业主）和中标人签订。中标人在签定合同前无条件接受业主对其投标的真实性进行实地考察，若无重大偏离可授予合同，否则将被拒绝授予合同并没收其投标保证金。

7、中标人在接到中标通知书后30日内与招标人签订采购合同。

8、中标人对本招标项目的销售服务应委派专人负责，在合同履行中未经业主同意不得擅自更换他人。

9、项目地址：睢县中医院。

10、交货地点：采购人指定地点。

11、工期（交货期）：中标人须根据工程进度要求完成设备的交货验收通过，并移交给招标人。

12、投标单位必须由法定代表人或委托代理人参加开标会议，随时接受评标委员会询问，并予以解答。

# 第六章  合 同 (参考文本)

合同文本

买卖合同                    合同编号：

需方（使用单位）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

供方（供货单位）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．货物名称、型号规格、数量、单价、金额及合同价

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 投标报价 | 工 期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写： ￥ 元） |

1.1本合同的合同价为人民币                    元，供方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，需方不再另行支付其它任何费用。

2．交货地点、时间

交货地点：商丘市睢县中医院现场指定地点

交货日期：   年   月   日之前所有空调货到现场，   年   月  日之前(或收到中标通知书后      天内)验收合格交货。

1、合同协议

合同编号：

签约地点：

本合同于______年_____月___日由                  (以下简称“买方”)为一方和_________________________(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署本合同。

1.1买方愿以总金额为(大写)____________________ 元人民币向卖方购买1.1.1条款所列货物及服务（包括运输、装卸、配合安装、调试及验收费用）。

1.1.1设备名称、型号规格、品牌、产地、数量、单价、总价

1.1.2交货期：签订合同之日起   日内

1.1.3质量标准：合格（国家最新验收标准）

1.1.4交货地点：商丘市睢县中医院现场指定地点。

1.2支付条款

1.2.1合同价为固定价，卖方在合同有效期内不得以任何理由提出变动。

1.2.2合同价支付方式

根据双方具体约定

1.3本合同买、卖双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。

1.4下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.4.1招标文件及附件

1.4.2 投标文件

1.4.3 评标过程中通过询标确定的中标人的承诺

1.4.4投标货物技术性能对照表(如果有的话)

1.5卖方保证全部按照合同规定，向买方提供上述合格的货物和服务。

1.6买方保证按照合同规定的时间和方式付给卖方到期应付的货款。

1.7本合同一式捌份，买、卖双方各持肆份。经双方授权代表签字盖章后生效。

买方：                              卖方：

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户行：                            开户行：

帐号：                              帐号：

签字：                              签字：

年    月    日

# 投标文件格式

正本/副本

项目

投 标 文 件

（封  面）

投   标   人：         （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：   （签字或盖章）

日     期：          年       月       日

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标书及投标书附件

四、实施方案及投标产品简介

五、培训方案及售后服务方案

六、投标人资格证明文件

七、企业类似项目业绩

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别:     年龄：    职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。签署上述采购项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务进行委托。

特此证明！

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：   （盖公章）

日 期：      年     月     日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的   （姓 名）   为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目已提交的投标文件的内容。

委托期限：    年   月   日起    年   月   日止。

代理人无转委托权，特此委托。

（附代理人身份证复印件）

投  标  人：       （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

致： （招标人）

我们收到了采购编号         的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中规定的条款和要求，我方愿以总报价为      元人民币(大写)提供睢县中医院全数字化彩色多普勒超声波诊断仪采购项目的供货及设备的安装、调试配合、维修保养、技术培训等工作，交货期               ；

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，将按招标文件的规定，签订并履行合同中的责任和义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期为 60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件、全部参考资料及有关附件，包括修改、补充的文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、若我方中标，我方保证按文件要求向招标代理机构缴纳中标服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

9、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附件1

投标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标人 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标质量 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附表2

投标设备报价明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 规格 型号 | 产地 | 制造商 名称 | 单台 设备价 | 运输保管费 | 其他费用 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

单位：元（人民币）

注：1、此表由投标人按货物清单内容填写，但不限于以上表格。

2、表中11=4×8+9+10。

3、如单价与总价不符以单价为准。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附表3

投标货物技术参数及性能说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及 主要技术参数 | 数量 | 主要性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表由投标人按货物清单内容填写，但不限于以上表格。

2、投标人也可以根据投标需要附书面文字说明。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

附表4

规格性能偏离表

| 序号 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，若无偏离则填写“无”。

2、投标人也可以根据投标需要附书面文字说明。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

四、实施方案及投标产品简介

1、实施方案：制定项目安装、调试实施方案等

2、投标产品简介，可以是图片、文字等（包含且不局限于投标产品先进性及稳定性介绍）

五、培训方案及售后服务方案

六、投标人资格证明文件

（按照招标公告中的要求逐一提供）

七、企业类似项目业绩复印件

（若有）

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                                   项目招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

日  期：      年    月    日

九、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料