**2023年睢县县级集中式生活
饮用水地下水水源水质状况报告**

**一、  监测情况**

2023年，按照商丘市生态环境局关于下达2023年全市环境监测监控任务的通知和《关于转发<全国集中式生活饮用水水源水质监测信息公开方案>的通知》的通知的要求，睢县县级集中式生活饮用水地下水水源共开展监测2次。

 **（一）监测点位**

睢县2个县级集中式生活饮用水地下水水源：睢县二水厂和睢县三水厂，两水厂并网。监测点位在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

**（二）监测项目**

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中39项全因子监测。

**二、  评价标准及方法**

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）采用单因子评价法进行评价。

 **三、  评价结果**

睢县监测的2个县级地下水饮用水水源中，有2个达标（达到Ⅲ类标准），达标率为100%。其中睢县县级集中式生活饮用水水源水质达标情况统计见附表1。

附表1

2016年1-6月份睢县县级集中式饮用水地下水水源水质况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省份名称** | **城市****名称** | **水源名称（监测点位）** | **水源类型** | **达标****情况** | **超标指标及超标倍数** |
| 1 | 河南省 | 睢县 | 睢县二水厂 | 地下水 | 达标 |  - |
| 2 | 河南省 | 睢县 | 睢县三水厂 | 地下水 | 达标 |  - |