## Sheet1
睢县尚屯镇8月份安全生产检查汇总表
单位：尚屯镇人民政府 | [5 empty] | 时间：2023年8月29日
序号 | 被检查单位 | 存在问题隐患 | 具体整改措施 | 检查人 | 整改日期 | 整改情况 | 复查验收人签字 | 备注
1 | 睢县惠民液化气站 | 一个灭火器罐体锈蚀 | 更换灭火器 | 赵海霞 | 3天
2 | 水煎包 | 1.电线未穿管;2.没有燃气供气协议;3.液化石油气瓶没加装超流自动切断阀;4.燃气管不是燃气不锈钢金属波管，燃气软管超长超期 | 1.电线穿管保护;2跟销售液化石油气加气站签订燃气供气协议;3.液化气钢瓶加装超流自动切断阀;4.更换为燃气不锈钢波纹管长度不能大于2米 | 赵海霞 | 3天
3 | 刘家老馆子 | 1.灭火器过期;2.泡沫板隔断;3.二楼住宿（4人） | 灭火器送检，拆除泡沫板，留宿人员搬离场所 | 赵海霞 | 3天
4 | 吴楼购物广场 | 1.安全出口间距太远;2.消防演练培训记录、消防巡查记录不全;3.燃气管不是燃气不锈钢金属波管，燃气软管超长超期 | 1.增设安全出口;2.完善消防演练培训记录、消防巡查记录;3.更换为燃气不锈钢波纹管长度不能大于2米 | 张钧涛 | 3天
5 | 惠豫木业 | 1.消防器材配备不足；2.特种设备未年检；3.工人存在无证上岗现象； | 1.配备消防器材；2.特种设备年检；3.工人持证上岗； | 张钧涛 | 7天
6 | 源通木业 | 1.堆放大量木屑2.无烟感报警器；3.消防器材少且有部分过期未年检；4.叉车过期未审核； | 1.清除堆放大量木屑2.安烟感报警器；3.增添、检验消防器材；4.叉车审核； | 张钧涛 | 7天
7 | 渔虾客 | 1.烟感器安装不规范;2.没有燃气供气协;3. 燃气钢瓶无追溯来源二维码(一个钢瓶） | 烟感器安装至天花板处; 跟销售液化石油气加气站签订燃气供气协议; 更换有追溯来源码的燃气钢瓶 | 赵玉涛 | 3天
8 | 靓颜 |  |  |  |  | 关门
8 | 私房菜 | 1.双气源（液化石油气 燃料油） | 液化石油气和燃料油只能用一样 | 赵玉涛 | 3天
9 | 绍兴黄酒 | 1.泡沫板未拆除;2.灭火器压力不足;3.无烟感器 | 拆出泡沫板，灭火器送检，安装烟感器 | 赵玉涛 | 3天
10 | 高晨汽修 | 1.楼梯道堆放杂物 | 清理楼梯道内物品 |  | 3天
11 | 天猫优品 |  |  |  |  | 关门
12 | 万佳超市 | 1.明火做饭 | 液化气罐搬离场所 |  | 3天
13 | 晨宇纸厂 | 1.泡沫板房未拆除;2.厂房未按规定设置消防栓 | 拆除泡沫板，建消火栓设施 |  | 3天
10 | 山西刀削面 | 1.人员留宿（2人） | 人员搬离场所 | 朱运动 | 3天
16 | 统帅热水器 | 无
17 | 鑫旺超市 | 1.灭火器过期;2.烟感器安装不规范 | 灭火器送检，烟感器安装至天花板处 | 朱运动 | 3天
18 | 华氏老街坊 | 关门 |  | 许秀旗
11 | 又一村 | 1.部分灭火器过期;2.三楼住人;3.双气源（液化石油气 燃料油） | 灭火器送检，留宿人员搬离场所 | 朱运动 | 3天
20 | 嘎子砂锅
21 | 桥生和谐超市 | 无
12 | 有滋有味 | 1.灭火器过期 | 灭火器送检 | 许秀旗 | 3天
13 | 豪再来火锅 | 1.灭火器过期;2.烟感安装不规范 | 灭火器送检，烟感器安装至天花板处 | 许秀旗 | 3天
14 | 全驴馆 | 无 |  | 吴弯弯
15 | 专业维修手机 | 1.明火做饭;2.人员留宿（3人）;3.室内停放电动车 | 液化气罐搬离场所，留宿人员搬离场所，电动车推至室外 | 吴弯弯 | 3天
16 | 战胜家电 | 1.灭火器过期;2.二楼泡沫板未拆除;3.楼道内堆放物品 | 灭火器送检，泡沫板拆除，清理楼梯道内杂物 | 吴弯弯 | 3天
17 | 杞县砂锅 | 未加装安全装置 | 加装安全装置 | 刘建亭 | 3天
18 | 嘎子地锅炖 | 一个液化石油气罐未加装安全装置 | 加装安全装置 | 刘建亭 | 3天
19 | 全驴馆 | 无 |  | 李小康
20 | 乡村饭店 | 1.使用软管用铁丝加固2.未加装安全装置 | 1.更换软管，2.加装安全装置 | 李小康 | 3天
21 | 奥蒙餐饮 | 未安装气体报警器 | 安装气体报警器 | 李小康 | 3天
22 | 私家菜 | 无 |  | 张广东
23 | 吴家大排档 | 房间内液化石油气罐备用5个35公斤 | 送到液化气站保存 | 张广东 | 3天
24 | 有滋有味 | 电线未穿管保护 | 电线穿管保护 | 张广东 | 3天
25 | 山西刀削面 | 电线未穿管保护 | 电线穿管保护 | 尤聪 | 3天
26 | 又一村酒店 | 灭火器数量不足 | 配4个4千克灭火器 | 尤聪 | 3天
27 | 夜来香砂锅城 | 电线未穿管保护 | 电线穿管保护 | 尤聪 | 3天
28 | 小菜城 | 消防器不够 泡沫顶 | 购买消防 器材，拆除 | 刘先立 | 3天
29 | 油饼母鸡汤 | 消防器不够 | 购买消防 器材 | 刘先立 | 3天
30 | 腾飞干锅鸭 | 消防器不够 | 购买消防器材 | 刘先立 | 3天
31 | 阿雨家常菜 | 消防器不够 | 购买消防 器材 | 刘先立 | 3天
32 | 梁庄烧饼羊肉馆 | 线路老化 | 修电路 | 胡凤霞 | 3天
33 | 牛羊杂肝汤 | 无 |  | 胡凤霞
34 | 西部大盘鸡 | 消防器不够 泡沫顶 | 购买消防 器材，拆除 | 胡凤霞 | 3天