质量月报（第九期）

睢县环境保护监测站 　　　　              2017年9月30日

睢县地表水质状况表

| 序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子（单位：mg/l） | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | PH值 | 总磷 | 本月 | 上月 |
| 1 | 惠济河 | 朱桥（市测） | 9月1日 | 40 | 40 | 0.52 | 2 | - | 0.30 | Ⅴ | - |
|  |  | 朱桥（县测） | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | 板桥 | 9月25日 | 26.0 |  | 6.96 |  | - | 0.67 | 劣Ⅴ | - |
| 2 | 利民河 | 三里庄 | 9月19日 | 50.4 |  | 20.7 |  | - | - | 劣Ⅴ | - |
| 3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 9月19日 | 27.1 |  | 0.702 |  | - | - | Ⅳ | - |
| 4 | 蒋河 | 自动站 | 9月25日 | 30.7 |  | 0.328 |  | - | - | Ⅴ | - |
| 5 | 城湖东湖 | 湖体 | 9月21日 | 64.7 |  | 0.809 |  | - | - | 劣Ⅴ | - |
| 6 | 城湖西湖 | 湖体 | 9月21日 | 58.0 |  | 0.945 |  | - | - | 劣Ⅴ | - |
| 7 | 1号卫星湖 | 湖体 | 9月21日 | 52.9 |  | 0.991 |  | - | - | 劣Ⅴ | - |
| 8 | 2号卫星湖 | 湖体 | 9月21日 | 51.7 |  | 0.996 |  | - | - | 劣Ⅴ | - |
| 9 | 3号卫星湖 | 湖体 | 9月21日 | 36.5 |  | 0.413 |  | - | - | Ⅴ | - |
| 10 | 4号卫星湖 | 湖体 | 9月21日 | 27.3 |  | 0.311 |  | - | - | Ⅳ | - |
| 11 | 5号卫星湖 | 湖体 | 9月21日 | 27.3 |  | 0.872 |  | - | - | Ⅳ | - |

截止到本月惠济河朱桥断面达标率89%。