质量月报（第十一期）

睢县环境保护监测站 　　　　              2017年11月30日

| 序号 | 单位 名称 | 取样 日期 | 化学需氧量 （单位：mg/l） | 悬浮物 （单位：mg/l） | 氨 氮 （单位：mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 |
| 1 | 第一污水处理厂 | 11月28日 | 15.7 | 50 | 否 | 6 | 10 | 否 | 0.170 | 5 | 否 |
| 2 | 第二污水处理厂 | 11月28日 | 17.4 | 50 | 否 | 7 | 10 | 否 | 0.226 | 5 | 否 |
| 3 | 新浩纸业 | 停产 |  | 300 |  |  | 150 |  |  | 35 |  |