附件1

| 睢县2017年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目计划汇总表 单位：万元 |
| --- |
| 项目批次 | 项目类别 | 整合资金 | 备注 |
| 合计 | 29 | 46700 |  |
| 第一批 | 贫困村道路、村级综合文化服务中心、人居环境改善项目 | 6019.2 | 涉及32个贫困村 |
| 第二批 | 贫困村道路、村级综合文化服务中心、人居环境改善项目 | 1929.6 | 涉及14个贫困村 |
| 第三批 | 贫困村道路、人居环境改善工程 | 3839.2 | 涉及34个贫困村 |
| 第四批 | 睢县涉农整合资金安全饮水项目 | 255 | 涉及39个贫困村 |
| 第五批 | 综合文化服务中心项目 | 587.8 | 涉及63个贫困村 |
| 第六批 | 扶贫车间或产业扶贫就业（帮扶）基地项目 | 1215 | 涉及27个贫困村 |
| 第七批 | 睢县农田水利项目 | 211 | 涉及7个贫困村 |
| 第八批 | 贫困村危房改造工程项目 | 3202 | 涉及118个贫困村 |
| 第九批 | 三清六改项目 | 2519.5 | 涉及545个贫困村 |
| 第十批 | 自来水入户工程 | 70.65 | 涉及118个贫困村 |
| 第十一批 | 农村公路工程 | 3617 | 涉及32个行政村 |
| 第十二批 | 农村公路及桥梁工程 | 3800 | 涉及40个行政村 |
| 第十三批 | 公厕和垃圾中转站项目 | 252 | 涉及6个贫困村 |
| 第十四批 | 产业扶持项目 | 3093.4 | 涉及46个贫困村 |
| 第十五批 | 草莓大棚产业项目 | 57.8 | 涉及2个贫困村 |
| 第十六批 | 转移就业补助项目 | 501 | 涉及545个行政村 |
| 第十七批 | 产业补助、脱贫成效奖励和带贫企业奖励项目 | 2482 | 涉及545个行政村 |
| 第十八批 | 光伏扶贫项目 | 5900 | 涉及114个贫困村 |
| 第十九批 | 蓼堤镇陈菜园村省派驻村第一书记专项扶贫资金产业项目 | 55 | 涉及1个贫困村 |
| 第二十批 | 教育扶贫项目 | 420 | 涉及545个行政村 |
| 第二十一批 | 健康扶贫优惠政策项目 | 1473.05 | 涉及545个行政村 |
| 第二十二批 | 标准化卫生室项目 | 443.72 | 涉及77个行政村 |
| 第二十三批 | 医疗救助信息化建设及贫困人员亲子鉴定项目 | 284.75 | 涉及545个行政村 |
| 第二十四批 | 农业保险项目 | 61.44 | 涉及545个行政村 |
| 第二十五批 | 金融扶贫项目 | 3504.4 | 涉及545个行政村 |
| 第二十六批 | 贫困户残疾人帮扶项目 | 9.46 | 涉及118个贫困村 |
| 第二十七批 | 贫困户公益岗位项目 | 318.48 | 涉及545个行政村 |
| 第二十八批 | 17个扶贫整村推进村追加项目 | 219.3 | 涉及17个贫困村 |
| 第二十九批 | 基础建设工程勘测设计费和工程监理费 | 358.25 | 涉及118个贫困村 |

| 附件2 睢县2017年第一批财政涉农整合资金贫困村道路、村级综合文化服务中心、人居环境改善项目计划统计表 |
| --- |
| 位：万元、米、所、座、户 |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 | 村委名称 | 资金 | 建设内容 |
| 合计 |  | 6019.2 |  | 6019.2 |  |
| 西陵寺 | 村外道路项目 | 148.7 | 金陵村 | 148.7 | 新建4.5米宽、灰土基层18公分厚、20公分厚C30商砼路面2262米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 金陵村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 68 | 金陵村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 60 | 排水工程1000米。 |
| 小计 |  | 232.7 |  |  |  |
| 匡城乡 | 村内道路项目 | 375.9 | 王池村 | 140.8 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面660米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面850米； 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1160米； 新建2米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1130米。 |
|  |  |  | 石关村 | 102.4 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1010米； 新建2米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面470米； 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面300米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面600米。 |
|  |  |  | 纸坊村 | 115.1 | 新建2.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面1275米； 新建2米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面765米； 新建3米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面1248米。 |
|  |  |  | 君王城村 | 17.6 | 新建3米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面50米； 新建2.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面310米； 新建2米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面183米。 |
|  | 村外道路项目 | 139.3 | 石关村 | 11.4 | 新建6米宽、灰土基层18公分厚、20公分厚C30商砼路面160米。 |
|  |  |  | 纸坊村 | 127.9 | 新建4米宽、灰土基层18公分厚、20公分厚C30商砼路面2190米。 |
| 匡城乡 | 综合文化服务中心项目 | 40 | 石关村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 纸坊村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 马泗河村 | 8 | 文化广场一所。 |
|  | 人居环境改善 | 280 | 王池村 | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 石关村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 纸坊村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 君王城村 | 48 | 排水工程800米。 |
| 小计 |  | 835.2 |  |  |  |
| 尚屯镇 | 村内道路项目 | 21.1 | 回示村 | 21.1 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面316米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面200米。 |
|  | 村外道路项目 | 92.3 | 回示村 | 92.3 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1580米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 回示村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 回示村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 209.4 |  |  |  |
| 后台乡 | 村内道路项目 | 164.6 | 胡岗村 | 164.6 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面2100米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1460米； 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面150米。 |
|  | 村外道路项目 | 75.9 | 胡岗村 | 75.9 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1155米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 胡岗村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 胡岗村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 336.5 |  |  |  |
| 长岗镇 | 村内道路项目 | 118.5 | 三齐村 | 118.5 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面940米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1408米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面400米。 |
|  | 村外道路项目 | 17.5 | 三齐村 | 17.5 | 加宽2米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面600米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 三齐村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 三齐村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 232 |  |  |  |
| 城郊乡 | 村内道路项目 | 90.4 | 田庄 | 90.4 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1900米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 30.5 | 田庄 | 30.5 | 村室一所、文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 田庄 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 200.9 |  |  |  |
| 涧岗乡 | 村内道路项目 | 189.3 | 土西村 | 102.3 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面920米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1280米。 |
|  |  |  | 韩吉营村 | 87 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面580米， 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1360米。 |
|  | 村外道路项目 | 31.5 | 土西村 | 31.5 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面480米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 40 | 土西村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 韩吉营村 | 24 | 文化广场两所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 160 | 土西村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 韩吉营村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 420.8 |  |  |  |
| 尤吉屯乡 | 村内道路项目 | 138.1 | 袁王庄 | 95.2 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面2000米。 |
|  |  |  | 邱井 | 42.9 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面900米。 |
| 小计 |  | 138.1 |  |  |  |
| 周堂镇 | 村内道路项目 | 69.1 | 杨庄 | 69.1 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面700米（高速涵洞下不在加高）； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面352米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面450米。 |
|  | 村外道路项目 | 84.1 | 杨庄 | 84.1 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1280米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 杨庄 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 杨庄 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 249.2 |  |  |  |
| 蓼堤镇 | 村内道路项目 | 254.7 | 高寨村 | 174 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面3740米。 |
|  |  |  | 魏楼村 | 80.7 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1445米； 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面400米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 32 | 高寨村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 魏楼村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 160 | 高寨村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 魏楼村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 446.7 |  |  |  |
| 城关镇 | 村内道路项目 | 147.3 | 袁庄 | 147.3 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1836米； 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面800米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面350米； 新建2米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面450米。 |
|  | 村外道路项目 | 32.1 | 袁庄 | 32.1 | 加宽2米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1100米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 袁庄 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 68 | 袁庄 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 60 | 排水工程1000米。 |
| 小计 |  | 263.4 |  |  |  |
| 白楼乡 | 村内道路项目 | 189.9 | 金东村 | 33.6 | 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面148米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面699米。 |
|  |  |  | 金西村 | 108.7 | 加宽1米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面760米； 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面176米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1820米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面140米。 |
|  |  |  | 小马楼村 | 47.6 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1000米。 |
|  | 村外道路项目 | 113.5 | 金东村 | 44.7 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面680米。 |
|  |  |  | 金西村 | 68.8 | 加宽1.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面2360米； 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面260米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 32 | 金东村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 金西村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 160 | 金东村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 金西村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 495.4 |  |  |  |
| 平岗镇 | 村内道路项目 | 24.8 | 秦口村 | 24.8 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面193米）； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面356米。 |
|  | 村外道路项目 | 44.6 | 秦口村 | 44.6 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面484米（学校）； 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面280米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 秦口村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 68 | 秦口村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 60 | 排水工程1000米。 |
| 小计 |  | 153.4 |  |  |  |
| 河堤乡 | 村内道路项目 | 198 | 杨贵楼 | 108.8 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面2000米。 |
|  |  |  | 张吾楼村 | 83.8 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1540米。 |
|  |  |  | 任庄村 | 5.4 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面100米。 |
|  | 村外道路项目 | 124.9 | 张吾楼村 | 92 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1400米。 |
|  |  |  | 任庄村 | 32.9 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面500米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 32 | 张吾楼村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 任庄村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 154 | 张吾楼村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 任庄村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 66 | 排水工程1100米。 |
| 小计 |  | 508.9 |  |  |  |
| 白庙乡 | 村内道路项目 | 182.1 | 土楼村 | 45.5 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面955米。 |
|  |  |  | 赵河口村 | 65.9 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面870米（50米维修）； 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面450米（河堤）。 |
|  |  |  | 徐阳沟村 | 70.7 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1300米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 30.5 | 土楼村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 徐阳沟村 | 14.5 | 标准化村室一座 |
|  | 人居环境改善 | 110.2 | 土楼村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 42 | 排水工程700米。 |
|  |  |  | 赵河口村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 52.2 | 排水工程870米。 |
| 小计 |  | 322.8 |  |  |  |
| 胡堂乡 | 综合文化服务中心项目 | 16 | 高里台村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 高里台村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 96 |  |  |  |
| 河集乡 | 村内道路项目 | 57.1 | 董六村 | 57.1 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1200米。 |
|  | 村外道路项目 | 59.1 | 董六村 | 59.1 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面900米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 董六村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 8 | 董六村 | 8 | 公厕一所。 |
| 小计 |  | 140.2 |  |  |  |
| 孙聚寨乡 | 村内道路项目 | 323.7 | 代集村 | 166.6 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面3200米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面300米。 |
|  |  |  | 刘六村 | 157.1 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面800米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1000米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1500米。 |
|  | 村外道路项目 | 221.9 | 刘六村 | 157.7 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面2400米。 |
|  |  |  | 代集村 | 64.2 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1100米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 32 | 代集村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  |  |  | 刘六村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 160 | 代集村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 刘六村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 737.6 |  |  |  |
| 附件3 睢县2017年第二批财政涉农整合资金贫困村道路、村级综合文化服务中心、人居环境改善项目计划统计表 |
| 单位：万元、米、所、座、户 |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 | 村委名称 | 资金 | 建设内容 |
| 合计 |  | 1929.6 |  | 1929.6 |  |
| 潮庄镇 | 村内道路项目 | 139.4 | 南徐村 | 139.4 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面350米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1010米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面680米； 新建2.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面230米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面900米。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 南徐村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 219.4 |  |  |  |
| 长岗镇 | 村内道路项目 | 160.4 | 李庙 | 83 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1100米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面800米。 |
|  |  |  | 朱庄 | 77.4 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1400米。 |
|  | 村外道路项目 | 84.6 | 李庙 | 35 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面600米。 |
|  |  |  | 朱庄 | 49.6 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面850米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 8 | 李庙 | 8 | 简易戏台一座 |
|  | 人居环境改善 | 152 | 李庙 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
|  |  |  | 朱庄 | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 405 |  |  |  |
| 尚屯镇 | 村内道路项目 | 262.5 | 梁庄村 | 262.5 | 新建5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面200米； 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面300米；新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1080米； 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面2580米；新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1200米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 梁庄村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 88 | 梁庄村 | 16 | 公厕两所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 366.5 |  |  |  |
| 孙聚寨乡 | 村内道路项目 | 68 | 周坦村 | 68 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面500米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1000米。 |
|  | 村外道路项目 | 46.7 | 周坦村 | 46.7 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面800米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 周坦村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 周坦村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 210.7 |  |  |  |
| 城关镇 | 村内道路项目 | 23.5 | 老关张 | 23.5 | 加宽1.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面150米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面500米。 |
|  | 村外道路项目 | 5.3 | 老关张 | 5.3 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面80米。 |
|  | 人居环境改善 | 38 | 老关张 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 30 | 排水工程500米。 |
| 小计 |  | 66.8 |  |  |  |
| 白庙乡 | 村内道路项目 | 21.6 | 李口村 | 21.6 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面530米。 |
|  | 村外道路项目 | 5.6 | 李口村 | 5.6 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面85米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 李口村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 39.8 | 李口村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 31.8 | 排水工程530米。 |
| 小计 |  | 83 |  |  |  |
| 河堤乡 | 村内道路项目 | 92.5 | 马路口村 | 92.5 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面1700米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 马路口村 | 16 | 文化广场一所、简易戏台。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 马路口村 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 188.5 |  |  |  |
| 周堂镇 | 村内道路项目 | 49.5 | 乔寨 | 49.5 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面460米； 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面600米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 24 | 乔寨 | 24 | 文化广场两所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 56 | 乔寨 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 48 | 排水工程800米。 |
| 小计 |  | 129.5 |  |  |  |
| 匡城乡 | 村内道路项目 | 123.1 | 刘庄寨 | 123.1 | 新建3.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面1560米； 新建3米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面610米； 新建2.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面200米； 新建2米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面630米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 刘庄寨 | 16 | 文化广场一所、简易戏台。 |
|  | 人居环境改善 | 80 | 刘庄寨 | 8 | 公厕一所。 |
|  |  |  |  | 72 | 排水工程1200米。 |
| 小计 |  | 219.1 |  |  |  |
| 西陵寺镇 | 村内道路项目 | 17.1 | 庞屯村 | 17.1 | 新建3.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面360米。 |
|  | 综合文化服务中心项目 | 16 | 庞屯村 | 16 | 文化广场一所、简易舞台一座。 |
|  | 人居环境改善 | 8 | 庞屯村 | 8 | 公厕一所。 |
| 小计 |  | 41.1 |  |  |  |

| 附件4 |
| --- |
| 睢县贫困村涉农整合资金项目贫困村道路、人居环境改善工程批复表 |
| 单位：万元、米、平方米 |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 | 村委名称 | 资金 | 建设内容 |
| 合计 |  | 3839.2 |  | 3839.2 |  |
| 白楼乡 | 村内道路项目 | 98 | 童楼村 | 98 | 新建3米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面2400米。 |
|  | 村外道路项目 | 39 | 阮洼村 | 39 | 新建4.5米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面640米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 63.2 | 阮洼村 | 56.9 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 6.3 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 200.2 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 匡城乡 | 贫困村人居环境改善项目 | 184.6 | 马泗河村 | 51.4 | 三清六改、亮化工程、绿化工程。 |
|  |  |  | 英王村 | 60.9 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 许天寺村 | 64 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 8.3 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 184.6 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 城关镇 | 村内道路项目 | 13 | 袁庄村 | 13 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面300米。 |
|  | 村外道路项目 | 53 | 袁庄村 | 53 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面800米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 36.5 | 周庄村 | 33.6 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 2.9 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 102.5 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 潮庄镇 | 村内道路项目 | 10.6 | 西村 | 10.6 | 新建3米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面260米。 |
|  | 村外道路项目 | 257.7 | 南徐 | 153.7 | 新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面2340米。 |
|  |  |  | 冯庄村 | 54 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面800米。 |
|  |  |  | 郭庄 | 50 | 新建冷再生路基6500平方米，15公分厚C25商砼路面1300平方米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 120.1 | 郭庄 | 59.7 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 葛庄 | 42.8 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 17.6 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 388.4 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 河集乡 | 村外道路项目 | 97.8 | 枣园 | 97.8 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1050米；新建4.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面555米。 |
|  |  | 78.8 | 北村 | 78.8 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面1350米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 113.6 | 朱洼 | 41.9 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 吴庄村 | 55.8 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 15.9 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 290.2 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 城郊乡 | 村内道路项目 | 24 | 保庙 | 24 | 新建3.5米宽、15公分厚C25商砼路面620米。 |
|  | 村外道路项目 | 169 | 保庙 | 120 | 新建4米宽、灰土基层轧实15公分厚、15公分厚C25商砼路面640米；新建4.5米宽、灰土基层轧实15公分厚、15公分厚C30商砼路面1380，桥一座。 |
|  |  |  | 田庄村 | 49 | 新建4米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面900米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 366.9 | 保庙 | 259.9 | 人居环境改善工程。 |
|  |  |  | 董庄 | 19.3 | 三清六改、亮化工程。 |
|  |  |  | 金庄 | 57.1 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 30.6 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 577.9 |  |  |  |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 河堤乡 | 村外道路项目 | 158 | 孟桥 | 158 | 3米路加宽至5米1730米；新建3.5米、灰土基层轧实15公分厚、15公分厚C25商砼路面900米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 109.9 | 孟桥村 | 40 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 韩营村 | 62 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 7.9 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 267.9 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 平岗镇 | 村内道路项目 | 25.2 | 茶徐 | 25.2 | 新建3.5米宽、灰土基层轧实18公分厚、18公分厚C30商砼路面530米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 184.6 | 茶徐村 | 86.4 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 邢楼村 | 77.9 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 20.3 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 209.8 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 尤吉屯乡 | 黄庄下水道续建工程 | 30 | 黄庄 | 30 | 依据尤政文〔2016〕16号文件：变更工程量由该乡负责组织实施。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 57.6 | 周楼村 | 44.8 | 三清六改、绿化工程。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 12.8 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 87.6 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 涧岗乡 | 贫困村人居环境改善项目 | 82.5 | 恒山村 | 58.8 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 23.7 |  |
| 小计 |  | 82.5 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 董店乡 | 贫困村人居环境改善项目 | 72.7 | 刘阁村 | 51.9 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 20.8 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 72.7 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 后台乡 | 村内道路项目 | 32.6 | 邓庄村 | 32.6 | 新建3米宽、灰土基层18公分厚、18公分厚C30商砼路面800米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 68.5 | 李庄村 | 58.8 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 9.7 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 101.1 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 西陵寺 | 贫困村人居环境改善项目 | 103.5 | 朱屯村 | 72 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 31.5 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 103.5 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 蓼堤镇 | 贫困村人居环境改善项目 | 84.4 | 张总旗村 | 68.5 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 15.9 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 84.4 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 胡堂乡 | 村外道路项目 | 233.2 | 高里台 | 233.2 | 新建5米宽、灰土基层轧实18公分厚、20公分厚C30商砼路面3430米。 |
|  | 贫困村人居环境改善项目 | 8 | 非贫困村 | 8 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 241.2 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 孙聚寨 | 贫困村人居环境改善项目 | 243.7 | 前后杨 | 72.1 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 八蜡庙 | 74.3 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 司 洼 | 76.1 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 21.2 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 243.7 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 周堂镇 | 贫困村人居环境改善项目 | 186.8 | 黄堂村 | 49 | 三清六改、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 郑营村 | 59.1 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 张楼村 | 63.5 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 15.2 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 186.8 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 白庙乡 | 贫困村人居环境改善项目 | 50.9 | 聂庄村 | 43 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 7.9 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 50.9 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 尚屯镇 | 贫困村人居环境改善项目 | 186.3 | 娄马头村 | 75.7 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 段吉屯村 | 87.6 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 23 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 186.3 |  |  |  |
| 乡镇 | 项目名称 | 资金 |  |  |  |
| 长岗镇 | 贫困村人居环境改善项目 | 195 | 后张 | 34.3 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 西张 | 60 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 鲁庄 | 86.2 | 三清六改、亮化工程、绿化工程、公 厕。 |
|  |  |  | 非贫困村 | 14.5 | 三清六改。 |
| 小计 |  | 195 |  |  |  |
| 附件5 |  |  |  |  |
| 睢县安全饮水项目统计表 |
| 单位：万元、米、平方米 |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 | 覆盖贫困村 | 建设内容 |
| 合计 | 15 | 2488.7 | 28 |  |
| 董店乡 | 董店乡帝丘水厂改造配套供水工程 | 334.33 | 帝东村，安楼村 | 新打2眼井，配套潜水泵2套，增加离心泵3套，增加水厂占地4.32亩，增加管理房泵房460.52㎡，增加400m3蓄水池1座，增加消毒设备1台，增加变压器1台，增加0.28km主管道。新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 周堂镇 | 周堂镇供水站改造配套供水工程 | 234.8 | 黄堂村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，更换压力罐1台，增加变压器1台，更新配套管网长度66.834km，新建1处水厂水源井的水源保护 |
|  | 周堂镇郝营水厂改造配套供水工程 | 69.78 | 张楼村、杨庄村、郑营村 | 新打1眼井，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 城关镇 | 城关镇西门里水厂改造配套供水工程 | 352.85 | 老关张村、周庄村、汤庄村 | 新打2眼井，配套潜水泵2套，增加离心泵4套，增加水厂占地3.70亩，增加管理房泵房438.79㎡，增加300m3蓄水池1座，增加消毒设备1台，增加变压器1台，更新配套管网长度4.736km。新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 匡城乡 | 匡城乡范洼水厂改造配套供水工程 | 477.53 | 王池村、石关村、英王村、许天寺村、君王村 | 新打1眼井，配套潜水泵1套，增加离心泵4套，增加水厂占地3.37亩，增加管理房泵房470.07㎡，增加400m3蓄水池1座，更新消毒设备1台，增加变压器1台，更新配套管网长度26.555km。新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 尤吉屯乡 | 尤吉屯黄庄水厂改造配套供水工程 | 314.29 | 黄庄村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，增加压力罐1台，增加变压器1台，更新配套管网长度71.480km，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 长岗镇 | 长岗乡高庄供水站改造配套供水工程 | 87.18 | 三齐村、鲁庄村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，更换压力罐1台，增加变压器1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 尚屯镇 | 尚屯镇尚店供水站改造配套供水工程 | 72.39 | 回示村 | 新打井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，更换压力罐1台，新建1处水厂水源井 |
| 孙聚寨乡 | 孙聚寨乡一刀刘供水站改造配套供水工程 | 89.79 | 叭蜡庙村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，增加消毒设备1台，增加压力罐1台，增加变压器1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 涧岗乡 | 涧岗乡韩吉营供水站改造配套供水工程 | 87.22 | 韩吉营村、张总旗村（蓼堤镇） | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，增加压力罐1台，增加变压器1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 河堤乡 | 河堤乡马六供水站改造配套供水工程 | 71.6 | 马六村、任庄村 | 新打井1眼，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，增加压力罐1台，新建1处水厂水源井 |
| 白庙乡 | 白庙乡赵河口供水站改造配套供水工程 | 85.97 | 赵河口村、土楼村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，增加压力罐1台，增加变压器1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
|  | 白庙乡李口供水站改造配套供水工程 | 70.4 | 李口村 | 新打机井1眼，配套潜水泵1套，更新消毒设备1台，增加压力罐1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
| 蓼堤镇 | 蓼堤镇蓼南供水站改造配套供水工程 | 77.88 | 魏楼村 | 新建水厂一座，打井1眼，供水配套潜水泵设备1套，增加消毒设备1台，新建1处水厂水源井的水源保护 |
|  | 蓼堤镇蓼堤水厂大岗村改造配套供水工程 | 62.7 | 大岗村 | 更新配套网管33.737km |
| 附件6 |
| 睢县涉农整合资金综合文化服务中心项目 |
| 单位：万元 |
| 乡 镇 | 项目名称 | 资金 | 覆盖贫困村 | 建设内容 |
| 合计 | 31 | 587.8 | 65 |  |
| 潮庄镇 | 村级文化室扩建项目 | 14 | 潮西村、赵楼村、郭庄村、葛庄村 | 扩建文化活动室4所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 南徐村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
|  | 西村村级文体广场项目 | 18 | 西村 | 新建15公分厚C25商砼1500平方米、灰土基层轧实15公分厚。 |
|  | 南徐村级文体广场项目 | 16.8 | 南徐村 | 新建15公分厚C25商砼1400平方米、灰土基层轧实15公分厚。 |
| 小计 |  | 63.3 |  |  |
| 长岗镇 | 村级文化室扩建项目 | 14 | 长岗西村、后张村、西张村、鲁庄 | 扩建文化活动室4所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 43.5 | 三齐村、李庙村、朱庄村 | 新建120㎡文化活动室3所 |
| 小计 | 小计 | 57.5 |  |  |
| 平岗镇 | 村级文化室扩建项目 | 10.5 | 卢洼村、邢楼村、茶徐村 | 扩建文化活动室3所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 秦口村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 25 |  |  |
| 河集乡 | 村级文化室扩建项目 | 10.5 | 河集北村、朱洼村、吴庄村 | 扩建文化活动室3所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
| 小计 |  | 10.5 |  |  |
| 孙聚寨乡 | 村级文化室扩建项目 | 14 | 董庄村、前后杨、叭蜡庙、司洼村 | 扩建文化活动室4所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 43.5 | 代集村、刘六村、周坦村 | 新建120㎡文化活动室3所 |
| 小计 |  | 57.5 |  |  |
| 白楼乡 | 村级文化室扩建项目 | 3.5 | 阮洼村 | 扩建文化活动室1所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 29 | 金西村、金东村 | 新建120㎡文化活动室2所 |
| 小计 |  | 32.5 |  |  |
| 城郊乡 | 村级文化室扩建项目 | 14 | 李庄村、叶吉屯、董庄村、金庄村 | 扩建文化活动室4所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
| 小计 |  | 14 |  |  |
| 城关镇 | 村级文化室扩建项目 | 7 | 汤庄村、周庄村 | 扩建文化活动室2所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
| 小计 |  | 7 |  |  |
| 白庙乡 | 赵河口村文化中心项目 | 83 | 赵河口 | 活动室、文体广场、简易戏台、宣传栏及配套设施 |
| 小计 |  | 83 |  |  |
| 董店乡 | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 帝东村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 14.5 |  |  |
| 涧岗乡 | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 土西村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 14.5 |  |  |
| 后台乡 | 村级文化室扩建项目 | 7 | 邓庄村、李庄村 | 扩建文化活动室2所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 胡岗村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 21.5 |  |  |
| 河堤乡 | 村级文化室扩建项目 | 14 | 李环溪、韩营村、孟桥村、马六村 | 扩建文化活动室4所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 43.5 | 任庄村、张吾楼、马路口 | 新建120㎡文化活动室3所 |
| 小计 |  | 57.5 |  |  |
| 周堂镇 | 村级文化室扩建项目 | 7 | 齐庄村、张楼村 | 扩建文化活动室2所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 乔寨村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 21.5 |  |  |
| 匡城乡 | 村级文化室扩建项目 | 7 | 英王村、许天寺 | 扩建文化活动室2所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 43.5 | 君王城、石关村、刘庄寨 | 新建120㎡文化活动室3所 |
| 小计 |  | 50.5 |  |  |
| 西陵寺镇 | 村级文化室扩建项目 | 7 | 耿庄村、朱屯村 | 扩建文化活动室2所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 14.5 | 金陵村 | 新建120㎡文化活动室1所 |
| 小计 |  | 21.5 |  |  |
| 蓼堤镇 | 村级文化室扩建项目 | 3.5 | 张总旗 | 扩建文化活动室1所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
|  | 村级文化室新建项目 | 29 | 大岗村、魏楼村 | 新建120㎡文化活动室2所 |
| 小计 |  | 32.5 |  |  |
| 尤吉屯乡 | 村级文化室扩建项目 | 3.5 | 黄庄村 | 扩建文化活动室1所（由原设计90㎡扩建为120㎡） |
| 小计 |  | 3.5 |  |  |

| 附件7 |
| --- |
| 2017年财政扶贫创业就业基地项目汇总表 |
| 序号 | 乡镇 | 所属村委 | 建设规模 | 备注 |
| 1 | 白 楼 | 阮 洼 | 516㎡ |  |
| 2 |  | 金 西 | 600㎡ |  |
| 3 |  | 王 关 | 600㎡ |  |
| 4 | 潮 庄 | 胡 寺 | 600㎡ |  |
| 5 | 西陵寺 | 金陵村 | 600㎡ |  |
| 6 | 河 堤 | 马路口 | 1000㎡ |  |
| 7 | 尚 屯 | 娄马头 | 600㎡ |  |
| 8 | 后 台 | 胡 岗 | 600㎡ |  |
| 9 | 白 庙 | 苏 庄 | 1000㎡ |  |
| 10 |  | 徐阳沟 | 600㎡ |  |
| 11 | 城关镇 | 老关张 | 600㎡ |  |
| 12 | 董 店 | 帝 东 | 1000㎡ |  |
| 13 | 周 堂 | 黄 堂 | 6000㎡ |  |
| 14 | 河 集 | 董 六 | 600㎡ |  |
| 15 | 孙聚寨 | 刘 六 | 600㎡ |  |
| 16 | 平 岗 | 邢 楼 | 600㎡ |  |
| 17 | 涧 岗 | 韩吉营 | 600㎡ |  |
| 18 |  | 土西村 | 1200㎡ |  |
| 19 | 长 岗 | 西 张 | 600㎡ |  |
| 20 | 尤吉屯 | 周 楼 | 675㎡ |  |
| 21 | 匡 城 | 范 洼 | 1000㎡ |  |
| 22 |  | 石 关 | 600㎡ |  |
| 23 |  | 王 池 | 600㎡ |  |
| 24 | 胡 堂 | 高里台 | 600㎡ |  |
| 25 | 蓼 堤 | 罗 阳 | 2050㎡ |  |
| 26 | 城 郊 | 汤 庙 | 1000㎡ |  |
| 27 |  | 金 庄 | 625㎡ |  |

| 附件8-1 |
| --- |
| 睢县2017年农村危房改造汇总表 |
| 序号 | 乡（镇）名称 | 任务数 | 危险性等级 |
|  |  |  | C级 | D级 | 无房户 |
| 1 | 白楼乡 | 105 | 27 | 68 | 10 |
| 2 | 潮庄镇 | 114 | 20 | 48 | 46 |
| 3 | 河堤乡 | 62 | 20 | 26 | 16 |
| 4 | 平岗镇 | 64 | 15 | 44 | 5 |
| 5 | 孙聚寨乡 | 128 | 33 | 60 | 35 |
| 6 | 尤吉屯乡 | 90 | 40 | 50 | 0 |
| 7 | 白庙乡 | 40 | 10 | 30 | 0 |
| 8 | 城郊乡 | 48 | 18 | 27 | 3 |
| 9 | 涧岗乡 | 79 | 21 | 52 | 6 |
| 10 | 蓼堤镇 | 34 | 6 | 16 | 12 |
| 11 | 尚屯镇 | 120 | 36 | 73 | 11 |
| 12 | 西陵寺镇 | 81 | 14 | 61 | 6 |
| 13 | 董店乡 | 112 | 46 | 65 | 1 |
| 14 | 周堂镇 | 152 | 56 | 95 | 1 |
| 15 | 胡堂乡 | 93 | 33 | 39 | 21 |
| 16 | 城关镇 | 52 | 13 | 33 | 6 |
| 17 | 河集乡 | 92 | 16 | 74 | 2 |
| 18 | 长岗镇 | 69 | 2 | 66 | 1 |
| 19 | 匡城乡 | 111 | 12 | 95 | 4 |
| 20 | 后台乡 | 98 | 26 | 39 | 33 |
| 总计 |  | 1744 | 464 | 1061 | 219 |

| 附件8-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017年分散供养特困人员等三类重点对象统计表 |
| 序号 | 乡（镇）名称 | 低保、分散供养、贫困残疾人（户） |
| 1 | 白楼乡 | 9 |
| 2 | 潮庄镇 | 12 |
| 3 | 河堤乡 | 11 |
| 4 | 平岗镇 | 15 |
| 5 | 孙聚寨乡 | 9 |
| 6 | 尤吉屯乡 | 25 |
| 7 | 白庙乡 | 11 |
| 8 | 城郊乡 | 11 |
| 9 | 涧岗乡 | 12 |
| 10 | 蓼堤镇 | 3 |
| 11 | 尚屯镇 | 14 |
| 12 | 西陵寺镇 | 13 |
| 13 | 董店乡 | 40 |
| 14 | 周堂镇 | 18 |
| 15 | 胡堂乡 | 24 |
| 16 | 城关镇 | 6 |
| 17 | 河集乡 | 16 |
| 18 | 长岗镇 | 13 |
| 19 | 匡城乡 | 13 |
| 20 | 后台乡 | 3 |
| 总计 |  | 278 |

| 附件9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年财政涉农统筹整合农村公路项目表 |
| 项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） | 总投资 (万元) | 国省补助 (万元) | 市县自筹 (万元) | 备注 |
| 序号 | 省辖市 、直管县 | 县(市、区) | 乡（镇） |  |  | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 18.51 | 18.51 |  |  | 3617 |  | 3617 |  |
| 1 | 商丘市 | 睢县 | 涧岗乡 | 皇台-涧岗 | 改建 | 6.81 | 6.81 |  |  | 1365 |  | 1365 |  |
| 2 | 商丘市 | 睢县 | 潮庄镇 | 潮庄-后台 | 改建 | 11.7 | 11.7 |  |  | 2252 |  | 2252 |  |

附件11

| 睢县第四批涉农整合资金到户产业扶持项目批复表 |
| --- |
|  |  | 单位：万元、个、人、户 |
| 项目 个数 | 乡镇 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 覆盖贫困村数量 | 整合资金 | 资金小计 | 项目效益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 带动贫困户数 | 受益人数 |
| 46 | 20 | 46 |  |  | 3093.4 | 3093.4 | 4869 | 14723 |
| 1 | 河集乡 | 枣园村食用菌大棚项目 | 新建 | 枣园村 | 100 | 333.4 | 139 | 419 |
| 2 |  | 枣园村冷库建设项目 | 新建 | 枣园村 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 河集北村食用菌大棚项目 | 新建 | 北村 | 100 |  |  |  |
| 4 |  | 朱洼食用菌大棚项目 | 新建 | 朱洼村 | 40 |  |  |  |
| 5 |  | 大棚食用菌和辣椒种植 | 新建 | 所有村 | 83.4 |  |  |  |
| 6 | 河堤乡 | 马路口村艾草种植项目 | 新建 | 马路口村 | 50 | 91.4 | 176 | 529 |
| 7 |  | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 41.4 |  |  |  |
| 8 | 尚屯镇 | 娄马头村蔬菜大棚项目 | 新建 | 娄马头村 | 66.4 | 140 | 233 | 703 |
| 9 |  | 回示村蔬菜大棚项目 | 新建 | 回示村 | 48.8 |  |  |  |
| 10 |  | 尚屯镇大棚种植项目 | 新建 | 薛楼村、余楼村 | 24.8 |  |  |  |
| 11 | 西陵寺镇 | 西陵寺镇湖羊养殖项目 | 新建 | 碱场、耿庄、朱屯 | 55.2 | 358.3 | 518 | 1560 |
| 12 |  | 金陵村湖羊养殖项目 | 新建 | 金陵村 | 124 |  |  |  |
| 13 |  | 西陵寺镇湖羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 179.1 |  |  |  |
| 14 | 后台乡 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 42.6 | 42.6 | 71 | 214 |
| 15 | 潮庄镇 | 潮庄镇芦笋种植项目 | 新建 | 所有村 | 280 | 280 | 814 | 2451 |
| 16 | 城关镇 | 城关镇保鲜库项目 | 新建 | 所有村 | 100 | 400.2 | 500 | 1505 |
| 17 |  | 城关镇蔬菜大棚 | 新建 | 袁庄村 | 200 |  |  |  |
| 18 |  | 城关镇蔬菜配送站项目 | 新建 | 袁庄村 | 40 |  |  |  |
| 19 |  | 城关镇汤庄村蔬菜大棚项目 | 新建 | 汤庄村 | 3 |  |  |  |
| 20 |  | 城关镇枣树种植项目 | 新建 | 老关张村 | 35.6 |  |  |  |
| 21 |  | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 21.6 |  |  |  |
| 22 | 涧岗乡 | 老关张村波尔山羊养殖项目 | 新建 | 老关张村 | 34.2 | 149 | 254 | 765 |
| 23 |  | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 陈庄村 | 9.2 |  |  |  |
| 24 |  | 涧岗乡波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 105.6 |  |  |  |
| 25 | 周堂镇 | 周堂镇大棚木耳种植项目 | 新建 | 周二村、翟庄村 | 14 | 219.5 | 366 | 1105 |
| 26 |  | 周堂镇木耳烘干设备项目 | 新建 | 所有村 | 50 |  |  |  |
| 27 |  | 周堂镇生猪养殖项目 | 新建 | 所有村 | 112 |  |  |  |
| 28 |  | 周堂镇波尔山羊养殖项目 | 新建 | 张楼、郑营、齐庄 | 43.5 |  |  |  |
| 29 | 孙聚寨乡 | 孙聚寨乡大棚种植项目 | 新建 | 所有村 | 60 | 122.4 | 204 | 616 |
| 30 |  | 孙聚寨乡波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 30 |  |  |  |
| 31 |  | 孙聚寨乡二元母猪养殖项目 | 新建 | 所有村 | 32.4 |  |  |  |
| 32 | 蓼堤镇 | 蓼堤镇波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 95.4 | 95.4 | 159 | 481 |
| 33 | 胡堂乡 | 胡堂乡波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 28.8 | 46.8 | 78 | 236 |
| 34 |  | 胡堂乡二元母猪养殖项目 | 新建 | 所有村 | 18 |  |  |  |
| 35 | 平岗镇 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 217.2 | 217.2 | 362 | 1093 |
| 36 | 匡城乡 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 80.4 | 80.4 | 134 | 428 |
| 37 | 白庙乡 | 白庙乡大棚食用菌种植项目 | 新建 | 所有村 | 67.8 | 160.8 | 268 | 823 |
| 38 |  | 白庙乡波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 24 |  |  |  |
| 39 |  | 白庙乡二元母猪养殖项目 | 新建 | 所有村 | 24.6 |  |  |  |
| 40 |  | 白庙乡草莓种植项目 | 新建 | 所有村 | 44.4 |  |  |  |
| 41 | 长岗镇 | 长岗镇波尔山羊养殖项目 | 新建 | 所有村 | 32.8 | 32.8 | 55 | 170 |
| 42 | 尤吉屯乡 | 尤吉屯乡新建牛棚养殖项目 | 新建 | 许堂村 | 10 | 34 | 56 | 169 |
| 43 |  | 尤吉屯乡黄牛养殖项目 | 新建 | 许堂村 | 24 |  |  |  |
| 44 | 董店乡 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 124.2 | 124.2 | 207 | 625 |
| 45 | 城郊乡 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 136.8 | 136.8 | 228 | 689 |
| 46 | 白楼乡 | 其他到户产业扶持项目 | 新建 | 所有村 | 28.2 | 28.2 | 47 | 142 |